Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của  dự án “The Arena” – Lô TT13, lô D14D, lô TT9B Khu 4 và phần diện tích đường nội bộ giữa 2 lô D14d và TT9b và đường N7 Khu 4 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

MỤC LỤC
1MỤC LỤC


3DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


4DANH MỤC CÁC BẢNG


5DANH MỤC CÁC HÌNH


6Chương I


6THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


61.1. Tên chủ dự án đầu tư:


61.2. Tên dự án đầu tư: “The Arena”


81.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:


111.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:


151.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):


16Chương II


16SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG


161. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:


162. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:


18Chương III


18KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ


181. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có):


181.1. Thu gom, thoát nước mưa:


201.2. Thu gom, thoát nước thải:


211.3. Xử lý nước thải:


333. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:


344. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:


355. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có);


366. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:


387. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):


388. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có):


389. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):


3810. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:


40Chương IV


40NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


401. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):


412. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):


413. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):


424. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại (nếu có):


435. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có):


44Chương V


44KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN


441. Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện


552. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án


593. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.


592.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:


602.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:


602.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án đầu tư.


603. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.


62Chương VI


62CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


63PHỤ LỤC




DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

	BOD​5

	: Nhu cầu oxy sinh hóa đo ở 200C, 5 ngày 

	CBCNV

	: Cán bộ công nhân viên

	CHXHCN
	: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa

	COD

	: Nhu cầu oxy hóa học

	CTNH
	: Chất thải nguy hại

	CTR
	: Chất thải rắn

	DO

	: Oxy hòa tan

	ĐTM
	: Đánh giá tác động môi trường

	GĐHĐ
	: Giai đoạn hoạt động

	GTVT
	: Giao thông vận tải

	HTXLNT
	: Hệ thống xử lý nước thải

	KCN
	: Khu công nghiệp

	MBA
	: Máy biến áp

	MPĐ
	: Máy phát điện

	MPN
	: Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh)

	PCCC

	: Phòng cháy chữa cháy

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	SCR
	: Song chắn rác

	TCVN

	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	TSS

	: Tổng chất rắn lơ lửng

	THC
	: Tổng hydrocacbon

	UASB
	: Upflow anaerobic sludge blanket – bể xử lý sinh học dòng chảy ngược qua tầng bùn kỵ khí

	VSLĐ
	: Vệ sinh lao động

	WHO

	: Tổ chức Y tế Thế giới

	XLKT
	: Xử lý khí thải

	XLNT

	: Xử lý nước thải


DANH MỤC CÁC BẢNG

8Bảng 1. Tình hình triển khai các hạng mục công trình dự án


10Bảng 2. Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án


12Bảng 3. Nhu cầu cấp nước cho Dự án (khu vực 1)


14Bảng 4. Nhu cầu cấp nước cho Dự án (khu vực 2)


19Bảng 5. Bảng thống kê hệ thống thoát nước mưa (đường cống chính tuyến N1 – N2)


29Bảng 6. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống XLNT


30Bảng 7. Lượng hóa chất sử dụng tại bể khử trùng


30Bảng 8. Chi tiết thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị của hệ thống quan trắc tự động


34Bảng 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án


42Bảng 10. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án


45Bảng 11. Thông tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm


46Bảng 12. Phương pháp lấy mẫu hiện trường bảo quản và vận chuyển mẫu


60Bảng 13: Kinh phí dự kiến thực hiện quan trắc môi trường hàng năm





DANH MỤC CÁC HÌNH
7Hình 1. Vị trí thực hiện Dự án


20Hình 2. Sơ đồ chung hệ thống thu gom nước mưa


21Hình 3. Bể tự hoại 03 ngăn tại dự án


23Hình 4. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải (2 trạm)


25Hình 5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải thực tế (2 trạm)


36Hình 6. Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn máy phát điện


43Hình 7. Sơ đồ nguyên lý hệ thống quản lý chất thải nguy hại







 Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô TT13, lô D14D, lô TT9B Khu 4 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ văn phòng: 02 Nguyễn Thị Minh Khai, P Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh hòa

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 


Đại diện: Bà Hà Thị Phương Thảo
     

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Điện thoại:
02583.522592


Fax: 02583.511478 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 4201071946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 02/07/2009 và thay đổi lần thứ 18 ngày 27/7/2022.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0631446085 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa chứng nhận lần đầu ngày 09/12/2009 và thay đổi lần 4 ngày 31/08/2020. 

1.2. Tên dự án đầu tư: “The Arena”
- Địa điểm dự án đầu tư: Lô TT13, lô D14D, lô TT9B Khu 4 và phần diện tích đường nội bộ giữa 2 lô D14d và TT9b và đường N7 Khu 4 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án (nếu có): 
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
+ Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “The Arena”.
+ Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt và chấp thuận điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “The Arena”.
- Các giấy phép môi trường thành phần:
+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
+ Công văn số 664/BQLKDL ngày 7/11/2018 của BQL KDL bán đảo Cam Ranh về việc thỏa thuận đấu nối nước mưa, thoát nước thải của dự án The Arena vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 
+ Dự án nhóm A, loại hình dự án du lịch, giải trí (phụ lục I Kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
+ Tổng mức đầu tư: 2.997.000.000.000 đồng 
+ Quy mô dự án: Dự án được triển khai trên lô đất có diện tích 292.990,40 m2 tại Khu 4 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, gồm các lô đất: lô TT13, lô D14d, lô TT9b và phần diện tích đường nội bộ giữa 2 lô D14d và TT9b và đường N7A. 
+ Loại hình dự án: Đây là dự án khu du lịch sinh thái biển kết hợp với du lịch tổng hợp và dịch vụ thương mại phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.
- Vị trí của dự án đầu tư:

Địa điểm thực hiện dự án: Khu 4, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa gồm các lô đất: lô TT13, lô D14d, lô TT9b và phần diện tích đường nội bộ giữa 2 lô D14d và TT9b và đường N7.

Vị trí cụ thể của khu vực thực hiện dự án được thể hiện như sau:

[image: image1.jpg]{& cam Ranh Bay

Hotels & Resorts

)
ng Bang

'\Trunqum Prois

fsigect Lai[xe.
'O Tho Arona Cam Rank





Hình 1. Vị trí thực hiện Dự án

Dự án được triển khai trên nền nhà xưởng đã được xây dựng hoàn chỉnh với tứ cận tiếp giáp của dự án như sau:
·   Phía Đông: giáp Biển Đông.

·   Phía Tây: giáp Đại lộ Nguyễn Tất Thành.

·   Phía Bắc: giáp đường K13.
·   Phía Nam: giáp khu vực đất quân sự và đồi Nhựa Đường

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư:

Loại hình của dự án là khu du lịch, dịch vụ thương mại, khu biệt thự du lịch, căn hộ du lịch nên không có công nghệ, sản phẩm sản xuất.
Dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019; phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020.

Dự án khởi công xây dựng từ năm 2019. Tính đến nay, dự án đã triển khai xây dựng được các hạng mục chính của công trình chia thành 2 khu vực như sau:

Bảng 1. Tình hình triển khai các hạng mục công trình dự án

	STT
	Ký hiệu
	Hạng mục công trình
	Thời gian khởi công xây dựng
	Tiến độ xây dựng

(% khối lượng)
	Thời gian dự kiến/đã hoàn thành
	Ghi chú

	I
	
	Đất xây dựng công trình
	
	
	
	

	
	A
	Khối khách sạn
	
	
	
	

	
	A1
	Căn hộ du lịch A1
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	
	A2
	Căn hộ du lịch A2
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	
	A3
	Căn hộ du lịch A3
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	
	A4
	Căn hộ du lịch A4
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	II
	B
	Biệt thự song lập
	
	
	
	

	1
	B1-1
	Khu biệt thự du lịch 1-1
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	2
	B1-2
	Khu biệt thự du lịch 1-2
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	3
	B1-3
	Khu biệt thự du lịch 1-3
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	4
	B1-4
	Khu biệt thự du lịch 1-4
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	5
	B1-5
	Khu biệt thự du lịch 1-5
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	6
	B1-6
	Khu biệt thự du lịch 1-6
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	7
	B1-7
	Khu biệt thự du lịch 1-7
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	8
	B1-8
	Khu biệt thự du lịch 1-8
	2019
	100%
	03/2021
	Khu vực 1

	9
	B2-1
	Khu biệt thự du lịch 2-1
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	10
	B2-2
	Khu biệt thự du lịch 2-2
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	11
	B2-3
	Khu biệt thự du lịch 2-3
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	12
	B2-4
	Khu biệt thự du lịch 2-4
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	13
	B2-5
	Khu biệt thự du lịch 2-5
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	14
	B2-6
	Khu biệt thự du lịch 2-6
	2019
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	15
	B3-1
	Khu biệt thự du lịch 3-1
	2019
	100%
	12/2021
	Khu vực 1

	16
	B3-2
	Khu biệt thự du lịch 3-2
	2019
	100%
	12/2021
	Khu vực 1

	17
	B3-3
	Khu biệt thự du lịch 3-3
	2019
	100%
	12/2021
	Khu vực 1

	18
	B4-1
	Khu biệt thự du lịch 4-1
	2020
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	19
	B4-2
	Khu biệt thự du lịch 4-2
	2020
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	20
	B4-3
	Khu biệt thự du lịch 4-3
	2020
	100%
	01/2022
	Khu vực 2

	III
	C
	Công trình dịch vụ
	
	
	
	

	1
	C1
	Khu nhà hàng và trung tâm tiện ích
	2020
	100%
	01/2022
	Khu vực 1

	2
	C2
	Khu hội thảo
	2020
	100%
	8/2021
	Khu vực 1

	3
	C3
	Khu nhà dịch vụ bãi biển
	2020
	100%
	01/2022
	Khu vực 2


Như vậy đến nay, hạ tầng khu vực 1 và khu vực 2 đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối tháng 01/2022. 

Ngoài các hạng mục công trình chính, Dự án còn có các hạng công trình bảo vệ môi trường như bảng sau: 
Bảng 2. Các công trình bảo vệ môi trường của Dự án
	STT
	Các công trình xử lý chất thải
	Thông số cơ bản
	Tình hình xây dựng

	1
	Ống khói máy phát điện
	01 ống cao 6m
	Đã hoàn thành lắp đặt

	2
	Buồng tiêu âm cho máy phát điện
	01 buồng 30m2
	Đã hoàn thành xây dựng

	3
	Hệ thống thu gom nước mưa
	Đường kính D400-D600-D800 với chiều dài các đốt 4m/đốt
	Đã hoàn thành xây dựng

	4
	Hệ thống thu gom nước thải
	Sử dụng cống thoát nước có đường kính D300 – D400mm để thu gom về hệ thống XLNT
	Đã hoàn thành xây dựng

	5
	Hệ thống lọc nước hồ bơi
	Hệ thống lọc tuần hoàn: Nước bẩn trong hồ sẽ được hút đa tầng thông qua hệ thống đường ống và hệ tuần hoàn nước để làm sạch
	Đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt

	6
	Hệ thống xử lý nước thải (trạm 1)(*)
	Công suất 1.100m3/ngày đêm
Diện tích xây dựng: 700m2
Nhà điều hành 10×4m 
Xử lý sơ bộ - sinh học – cơ học – hóa lý
	Đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đã hoàn thành vận hành thử nghiệm

	7
	Hệ thống xử lý nước thải (trạm 2)(*)
	Công suất 1.100m3/ngày đêm
Diện tích xây dựng: 700m2
Nhà điều hành 15,5×4,8m
Xử lý sơ bộ - sinh học – cơ học – hóa lý
	Đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt

	8
	Phòng tập trung chất thải rắn sinh hoạt
	02 phòng 80m2/phòng
Rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom và phân loại tại phòng tập trung sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý
	Đã hoàn thành xây dựng

	9
	Kho chất thải nguy hại
	01 kho 15m2
CTNH được thu gom về kho, khi đủ số lượng sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý
	Đã hoàn thành xây dựng


*Theo nội dung của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1694/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019, nước thải phát sinh của dự án được thu gom và xử lý như sau:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Khu vực 1 gồm: Căn hộ du lịch Khối A1, A2; Khu biệt thự du lịch B1, B3; Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm; Khu hội thảo; … sau khi được xử lý sơ bộ tại các khu chức năng được thu gom về Trạm xử lý nước thải (XLNT) số 01 có công suất 1.100 m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý nước thải (Trạm 1) đã được tiến hành thực hiện các thủ tục xin vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường theo thông báo số 3784/STNMT-CCBVMT ngày 13/09/2021 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa và hoàn thành vận hành thử nghiệm theo thông báo số 1364/STNMT-CCBVMT ngày 12/04/2022 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Khu vực 2 gồm: Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa sau khi được xử lý sơ bộ tại các khu chức năng được thu gom về Hệ thống XLNT (trạm 2) có công suất 1.100 m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý nước thải (Trạm 2) đã được tiến hành thực hiện các thủ tục xin vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường theo Thông báo số 234/STNMT-CCBVMT ngày 18/01/2022 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.
Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành lắp đặt xong hệ thống quan trắc tự động nước thải theo đúng nội dung Quyết định điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3258/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đã làm thủ tục kết nối truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa theo công văn số 3644/STNMT ngày 01/09/2021. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 
1.4.1. Nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất

Loại hình của dự án là khu du lịch, dịch vụ thương mại, khu biệt thự du lịch, căn hộ du lịch nên không có nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Nguyên liệu chủ yếu là thực phẩm phục vụ cho nhà hàng và nhiên liệu chạy máy phát điện của Dự án.
1.4.2. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác
· Nhu cầu về điện:

- Nguồn cấp điện lấy từ tuyến trung thế 22kV dọc đại lộ Nguyễn Tất Thành.

- Đấu nối trên trụ điện hiện hữu sử dụng Reclosser-630A và LA18kV bảo vệ tuyến cáp ngầm vào dự án.

Xây dựng 4 trạm biến áp hạ áp 22kV/0,4kV:

- Trạm T1 Công suất 2x1600kVA cung cấp điện cho khối nhà A1, khu nhà C2, khu chợ hải sản C5, khu biệt thự B1 và hệ thống sân đường, bãi xe khu vực nhà A1 và biệt thự B1.

- Trạm T2 Công suất 2x1600kVA cung cấp điện cho khối nhà A2, khu biệt thự B3, khối nhà C1, ½ hồ bơi và hệ thống sân đường, bãi xe khu vực nhà A2 và biệt thự B3.

- Trạm T3 Công suất 2x1600kVA cung cấp điện cho khối nhà A3, khu biệt thự B2, khối nhà C3 và hệ thống sân đường, bãi xe khu vực nhà A3 và biệt thự B2.

- Trạm T4 Công suất 2x1600kVA cung cấp điện cho khối nhà A4, khu biệt thự B4, khối nhà C3, khối nhà C4, ½ hồ bơi và hệ thống sân đường, bãi xe khu vực nhà A4 và biệt thự B4.

- Tương ứng với 04 trạm biến áp thì dự án bố trí 04 máy phát điện dự phòng 2x1500kVA-0,4KV.
· Nhu cầu về nước

- Nước sử dụng cho sinh hoạt cho toàn bộ dự án khi hoạt động như sau:
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Khu vực 1 gồm: Căn hộ du lịch Khối A1, A2, Khu biệt thự du lịch B1, B3, Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm; Khu hội thảo, sau khi được xử lý sơ bộ tại các khu chức năng được thu gom về Trạm xử lý nước thải (XLNT) số 01 có công suất 1.100 m3/ngày.đêm.
Bảng 3. Nhu cầu cấp nước cho Dự án (khu vực 1)
	STT
	Ký hiệu
	Loại đất thương phẩm
	Diện tích
	Tổng số dân
	Tiêu chuẩn dùng nước (lít/người/ng.đ)
	Tổng nhu cầu dùng nước ( Q= m3/ngđ

	I
	
	Đất xây dựng công trình
	
	
	
	

	
	A
	Khối khách sạn
	
	
	
	999

	
	A1
	Căn hộ du lịch A1
	6.061
	2.630
	
	526

	
	A2
	Căn hộ du lịch A2
	6.899
	2.364
	
	473

	II
	B
	Biệt thự song lập
	
	
	
	67

	1
	B1-1
	Khu biệt thự du lich 1-1
	620
	20
	200
	4,00



	2
	B1-2
	Khu biệt thự du lich 1-2
	1,329
	40
	200
	8,00

	3
	B1-3
	Khu biệt thự du lich 1-3
	929
	30
	200
	6,00

	4
	B1-4
	Khu biệt thự du lich 1-4
	929
	30
	200
	6,00

	5
	B1-5
	Khu biệt thự du lich 1-5
	1.239
	20
	200
	4,00

	6
	B1-6
	Khu biệt thự du lich 1-6
	620
	40
	200
	8,00

	7
	B1-7
	Khu biệt thự du lich 1-7
	929
	30
	200
	6,00

	8
	B1-8
	Khu biệt thự du lich 1-8
	929
	30
	200
	6,00

	15
	B3-1
	Khu biệt thự du lich 3-1
	774
	25
	200
	8,00

	16
	B3-2
	Khu biệt thự du lich 3-2
	1.239
	40
	200
	8,00

	17
	B3-3
	Khu biệt thự du lich 3-3
	1.239
	30
	200
	6,00

	III
	C
	Công trình dịch vụ
	13.762
	5
	
	18

	1
	C1
	Khu hàng hàng và trung tâm tiện ích
	3.532
	
	2 lít/người/ng.đ
	7

	2
	C2
	Khu hội thảo
	2.327
	
	10 lít/người/ng.đ
	10

	3
	C3
	Khu nhà dịch vụ bãi biển
	411
	
	2 lít/m2
	1

	Tổng nhu cầu nước sinh hoạt (m3/ngày đêm)
	1.084


Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Khu vực 2 gồm: Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa, sau khi được xử lý sơ bộ tại các khu chức năng được thu gom về Hệ thống xử lý nước thải (XLNT) trạm 02 có công suất 1.100 m3/ngày.đêm.

Bảng 4. Nhu cầu cấp nước cho Dự án (khu vực 2)

	STT
	Ký hiệu
	Loại đất thương phẩm
	Diện tích
	Số căn/số phòng
	Tổng số dân
	Tiêu chuẩn dùng nước 

(lít/người/ng.đ)
	Tổng nhu cầu dùng nước  (Q= m3/ngđ)

	I
	
	Đất xây dựng công trình
	
	
	
	
	

	
	A
	Khối khách sạn
	
	
	
	
	870

	
	A3
	Căn hộ du lịch A1
	6.061
	622
	2.144
	200
	429

	
	A4
	Căn hộ du lịch A2
	6.899
	599
	2.364
	200
	441

	II
	B
	Biệt thự song lập
	
	
	
	
	55

	1
	B2-1
	Khu biệt thự du lich 2-1
	620
	6
	20
	200
	4,00

	2
	B2-2
	Khu biệt thự du lich 2-2
	1.239
	6
	40
	200
	8,00

	3
	B2-3
	Khu biệt thự du lich 2-3
	929
	8
	30
	200
	6,00

	4
	B2-4
	Khu biệt thự du lich 2-4
	929
	4
	30
	200
	6,00

	5
	B2-5
	Khu biệt thự du lich 2-5
	1.239
	6
	20
	200
	4,00

	6
	B2-6
	Khu biệt thự du lich 2-6
	620
	6
	40
	200
	8,00

	7
	B4-1
	Khu biệt thự du lich 4-1
	774
	5
	25
	200
	5,00

	8
	B4-2
	Khu biệt thự du lich 4-2
	1.239
	8
	40
	200
	8,00

	9
	B4-3
	Khu biệt thự du lich 4-3
	1.239
	8
	30
	200
	6,00

	III
	C
	Công trình dịch vụ
	
	
	
	
	1

	1
	C4
	Khu spa
	411
	
	
	2 lít/m2
	1

	
	Tổng nhu cầu nước sinh hoạt (m3/ngày đêm)
	926


1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): 

Không có.

Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

Dự án được thực hiện tại Lô TT13, lô D14D, lô TT9B Khu 4 và phần diện tích đường nội bộ giữa 2 lô D14d và TT9b và đường N7 Khu 4 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 
Tổng diện tích khu đất xin điều chỉnh: 292.990,40m2
Diện tích đất đã được giao: 272.397,1m2
Diện tích đất đường N7A xin bổ sung: 23.952,1m2
Diện tích đất ngoài bãi đậu xe đường N7A bổ sung: 355,4m2
Diện tích đất làm đường rộng 20m về phía nam ở giữa ranh giới khu đất dự án và khu vực đồi nhựa đường của Vùng 4 Hải quân thay thế đường N7A lấn vào đất dự án sẽ được thu hồi 3.714,2m2. Tứ cận dự án được xác định:

+ Phía Đông: giáp biển Đông

+ Phía Tây: giáp Đại lộ Nguyễn Tất Thành

+ Phía Nam: Giáp khu vực đất quân sự và đồi nhựa đường

+ Phía Bắc: giáp đường K13

Dự án The Arena nằm trong quy hoạch tổng thể Khu 4 – Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 28/06/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa) phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, các dự án lân cận nằm trong quy hoạch một số đã tiến hành xây dựng, một số đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.
Dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 2279/2012/QĐ-UBND ngày 13/09/2012 và qua nhiều lần điều chỉnh (điều chỉnh lần thứ 6 theo Công văn số 6061/UBND-XDNĐ ngày 13/04/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Vì vậy việc hoạt động của dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực và của tỉnh.
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

Dự án nằm trong tổng thể khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (khu 4), cơ sở hạ tầng đáp ứng các hoạt động của dự án. Vì vậy hoạt động của dự án sẽ tất thuật lợi về giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước...phục vụ cho dự án. Khu vực đã có hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, xử lý nước thải. Tuy nhiên hiện tại hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh chưa hoàn thiện vì vậy hiện nay Chủ đầu tư chưa có văn bản chính thức của Ban Quản lý Khu du lịch Cam Ranh về việc cho phép xả nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Đồng thời trong giai đoạn đầu lượng nước thải của dự án phát sinh ít vì vậy nước thải của dự án sau xử lý chủ yếu để tưới cây, rửa đường trong khuôn viên dự án. 
Vì vậy việc hoạt động của Dự án phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường khu vực tiếp nhận.
Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có):

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

Công trình thu gom, thoát nước mưa của Dự án: 

a. Công trình thu gom, thoát nước mưa:
Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn trên mặt từ các khối khách sạn, biệt thự và các khu chức năng sẽ cuốn theo nguồn thải gồm bụi bẩn, đất cát, tạp chất thô vào nguồn tiếp nhận.

Thành phần: bụi bẩn, đất cát, túi nilon... 

Thu gom

Nước mưa từ tầng mái, từ ban công của các khối khách sạn, biệt thự và các khu chức năng sẽ được thu gom theo các phễu thu sàn, theo ống đứng và thoát vào các hố ga thu nước mưa ngoài tòa nhà.
Nước mưa trên tầng mái được thu bằng các phễu thu nước mưa và dẫn xuống bằng các ống đứng thoát nước mưa và thoát vào các hố ga bên ngoài.
Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác bám, cặn lắng. Tất cả các nước thải sẽ được thu gom và thoát ra hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Tất Thành. 

Nước rửa sàn và nước mưa tầng hầm Căn hộ du lịch Khối A1, A2 và Khu biệt thự du lịch B1; Khu biệt thự du lịch B3, Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm; Khu hội thảo, khu spa sẽ được đưa về hố nước rửa sàn và bơm lên tầng 1 và thoát ra hố ga thu nước mưa ngoài các khối khách sạn này.

Nước rửa sàn và nước mưa tầng hầm khối khách sạn A3 và A4 sẽ được đưa về hố nước rửa sàn và bơm lên tầng 1 và thoát ra hố ga thu nước mưa ngoài các khối khách sạn này.

Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác bám, cặn lắng. Tất cả các nước mưa sẽ được thu gom và thoát ra hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Tất Thành, đường K13 và đường dọc biển. 

Hố ga: dùng gố ga bê tông và BTCT đổ tại chỗ. 

Cống thoát nước:

- Dùng cống tròn BTCT đặt ngầm vỉa hè, chu kỳ tràn cống 1 năm.

- Độ dốc dọc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu 1/D

- Cống tròn: dùng cống đúc sẵn bằng phương pháp rung ép với cống đặt trên vỉa hè. 

Hê thống cống bao gồm các cống có đường kính D400- D600- D800-D1000 với chiều dài đốt 4m/đốt.

Bảng 5. Bảng thống kê hệ thống thoát nước mưa (đường cống chính tuyến N1 – N2)

	STT
	Tên vật tư
	Khối lượng
	Đơn vị

	
	
	Loại 1
	Loại 2
	

	1
	Hố ga
	D400
	7,0
	
	Cái

	2
	
	D600
	4,0
	11,0
	Cái

	3
	
	D800
	0,0
	5,0
	Cái

	4
	
	D1000
	3,0
	17,0
	Cái

	5
	Cống
	D400
	159,57
	M

	6
	
	D600
	273,50
	M

	7
	
	D800
	122,66
	M

	8
	
	D1000
	388,34
	M


Đối với các ống nhánh sử dụng đường ống D400 để thu gom nước mưa. Các đường ống cống chính sử dụng có kích thước khác nhau ở các khu vực: 

Khu vực sảnh trước tiếp giáp với đường Nguyễn Tất Thành, khu B1, B2 sử dụng cống D400 – D600 thu gom nước mưa chảy tràn bề mặt, nước mưa trên mái nhà bảo vệ, nhà rác đưa về hố ga đấu nối DN01, DN06, DN07 trên đường Nguyễn Tất Thành.

Khu vực tòa A1, trạm 1 hệ thống xử lý nước thải, bãi đậu xe  1 sử dụng cống D400 – D600 thu gom nước mưa đấu vào hố ga HT5, HT6 trên đường K13.

Khu vực tòa A2, khu B2, bãi đậu xe 2 sử dụng cống D600 – D800 – D1000 thu gom nước mưa đấu vào hố ga HT10 trên đường K13.

Khu vực tòa A3, A4, B4, bãi đậu xe 3, bãi đậu xe 4 sử dụng cống D400 – D600 – D1000 thu gom nước mưa đấu vào hố ga tuyến cống dọc đường biển.

[image: image5.png]Nuge vao

=i
=)

Huge @

=n=nzaz|
=n=n=g;

Ngan ldng va Ién men can ldng






Hình 2. Sơ đồ chung hệ thống thu gom nước mưa

1.2. Thu gom, thoát nước thải:
Công trình thu gom, xử lý, thoát nước thải đã xây dựng bao gồm: 

Nguồn phát sinh: 
Khu vực 1: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của Căn hộ du lịch Khối A1, A2 và Khu biệt thự du lịch B1; Khu biệt thự du lịch B3, Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm; Khu hội thảo, khu spa ...
Khu vực 2: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa.
Thành phần: Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ các của khu du lịch, khu thương mại, khu căn biệt thự du lịch, căn hộ du lịch chiếm 99,955% tổng lưu lượng xả thải với các thông số ô nhiễm như BOD5, TSS, N, P, Coliform, amoni, dầu mỡ động thực vật.

Thu gom: 
Nước thải từ các căn hộ du lịch khối A1, A2, khu biệt thự thự du lịch B1, B3, Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm, khu hội thảo … được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại xây dựng 3 ngăn theo đúng quy cách, bế tách mỡ và sử dụng công thoát nước có đường kính từ 300mm – 400mm để thu gom đưa về hệ thống XLNT trạm 01 có công suất 1.100 m3/ngày.đêm.
Nước thải từ các Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại xây dựng 3 ngăn theo đúng quy cách và sử dụng cống thoát nước có đường kính D300 – D400mm để thu gom đưa về hệ thống XLNT trạm 2 có công suất 1.100 m3/ngày.đêm. 
Cống thoát nước được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, nằm trên vỉa hè, lớp đất phủ cống tối thiểu 1m tính từ mặt đất đến đỉnh cống.

1.3. Xử lý nước thải:

Công trình bể tự hoại: 

Hình 3. Bể tự hoại 03 ngăn tại dự án

Thuyết minh sơ đồ xử lý:

· Giai đoạn 1: Ngăn 1 (điều hòa, lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom vào bể tự hoại qua các đường ống PVC. Đầu tiên nước thải được chuyển vào ngăn 1 (ngăn chứa) của bể để điều hòa nồng độ các chất trong nước thải, lắng các chất cặn đồng thời dưới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy được diễn ra, nồng độ các chất ô nhiễm: BOD, COD, N, P… được giảm đi đáng kể.

· Giai đoạn 2: Ngăn 2 (lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sau khi được xử lý một phần tại ngăn 1 được chuyển qua ngăn 2. Tại đây các chất cặn được lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục được hệ vi sinh vật yếm khí phân hủy tiếp. Tiếp theo nước thải được chuyển sang ngăn 3.

· Giai đoạn 3: Ngăn 3 (lắng)

Nước thải sau khi được lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn (ngăn 1 và ngăn 2) được chuyển sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nước thải được lắng xuống đáy bể còn nước trong được thoát ra ngoài.
· Hệ thống xử lý nước thải
a. Xử lý: 
Nước thải từ khu nhà vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ sẽ được bơm theo đường ống D300 – D400 dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 1.100 m3/ngày.đêm (02 trạm, mỗi trạm có công suất 1.100 m3/ngày.đêm)
Toàn bộ nước thải từ Khu vực 1 của Dự án sẽ theo mạng lưới cống thoát nước thải có đường kính D300-D600, độ sâu chôn cống tối thiểu 1m (tính tới đỉnh cống), hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng và nguyên tắc tự chảy độ dốc tối thiểu của tuyển cống i>i min = 1/D và được thu gom về bể gom của hệ thống XLNT công suất 1.100 m3/ngày.đêm
Toàn bộ nước thải từ Khu vực 2 của Dự án sẽ theo mạng lưới cống thoát nước thải có đường kính D300-400, độ sâu chôn cống tối thiểu 1m (tính tới đỉnh cống), hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng và nguyên tắc tự chảy độ dốc tối thiểu của tuyến cống i>i min = 1/D và được thu gom về bể gom của hệ thống XLNT công suất 1.100 m3/ngày.đêm (trạm 2) 
Nước thải sau khi xử lý của cả 2 trạm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,0).
Nước thải sau khi xử lý của trạm 2 được đưa về bể trung gian 350m3 (trạm 2) bơm qua hố ga quan trắc để tiến hành quan trắc tự động cùng với nước sau xử lý của trạm 1. Sau đó một phần nước thải 282 m3/ngày đêm sẽ được giữ lại để tưới cây rửa đường (lưu tại bể trung gian 350m3 của trạm 1), phần còn lại 1.918 m3/ngày đêm sẽ được thải ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu Bắc Bán đảo Cam Ranh chung trên đường Nguyễn Tất Thành (sau khi Nhà máy xử lý nước thải chung của khu vực đi vào hoạt động). Hiện tại lượng nước phát sinh tại dự án rất ít, nước thải phát sinh sau khi xử lý được tái sử dụng hoàn toàn cho mục đích tưới cây, rửa đường, phù hợp với Giấy phép xả thải đã được UBND tỉnh cấp.
Thiết bị: Sử dụng bơm chìm bơm nước sau xử lý của trạm 2 (từ bể trung gian trạm 2) về hố ga quan trắc (hợp nhất cùng nước thải sau xử lý của trạm 1: Bơm chìm (số lượng 02 cái; 22KW, Q=50m3/h, H = 40m, ống thép DN100).

Vị trí xả thải: Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tọa độ: X: 1330186; 
Y: 604737
(Theo Giấy phép xả thải số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 04/01/2021)
 










Hình 4. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải (2 trạm)

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung - công suất 1.100 m3/ngày.đêm

Dự án có 2 trạm xử lý nước thải được đầu tư với công suất và công nghệ xử lý, thiết bị lắp đặt như nhau:
+ Công suất: 1.100m3/ngày đêm

+ Công nghệ xử lý:

· Xử lý sơ bộ

· Tách rác thô

· Thu gom

· Tách mỡ

· Điều hòa

· Xử lý sinh học

· Bể sinh học thiếu khí

· Bể sinh học MBBR

· Xử lý cơ học

· Bế lắng sinh học

· Bồn lọc áp lực

· Xử lý hóa lý

· Bể khử trùng

· Xử lý bùn

· Bùn bơm về bể chứa bùn

+ Sơ đồ công nghệ xử lý:



















Hình 5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải thực tế (2 trạm)

+ Thuyết minh quy trình:

Nước thải phát sinh từ Căn hộ du lịch Khối A1, A2 và Khu biệt thự du lịch B1; Khu biệt thự du lịch B3, Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm; Khu hội thảo của dự án sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể tách mỡ theo hệ thống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.100 m3 (trạm 01)
Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể tách mỡ theo hệ thống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.100 m3/ngày đêm (trạm 2)
Bể thu gom có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của dự án, trong bể gom có bố trí thiết bị tách rác thô nhằm giữ lại những chất thải rắn có kích thước lớn trước khi được bơm qua bể tách mỡ.

Bể tách mỡ có nhiệm vụ tách lượng mỡ thừa bằng phương pháp trọng lực, mỡ bị đóng rắn và nhẹ hơn nước nên nổi lên trên bề mặt bể. Lượng mỡ thừa sẽ được hút bỏ định kỳ. Nước sau khi tách mỡ tự chảy về bể điều hòa.

Bể điều hòa nước thải, có nhiệm vụ điều hòa nồng độ và lưu lượng nước thải, tránh hiện tượng quá tải và tránh hiện tượng quá tải vào giờ cao điểm và giúp cho các công trình đơn vị sau hoạt động hiệu quả hơn. Tại bể điều hòa có bố trí hệ thống sục khí để tránh quá trình kỵ khí sinh mùi hôi và bơm nhúng chìm bơm nước thải qua bể sinh học thiếu khí.

Bể sinh học thiếu khí có nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình khử nitơ Nitrate trong nước thải. Tại bể sinh học thiếu khi quá trình khử nitơ được xảy ra trong điều kiện thiếu oxi. Hệ vi sinh vật thiêu khí sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và chuyển hóa Nitrate thành nitơ tự do thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nước thải kết hợp với dòng nước tuần hoàn tạo ra quá trình khử nitơ hiệu quả nhất kết hợp với motor khuấy trộn giúp tạo điều kiện thiếu oxi và tiếp xúc nước thải với vi sinh vật được tốt nhất. Sau quá trình khử nitơ nước thải được dẫn vào bể sinh học MBBR.

Quá trình sinh học khử NO3- thành khí N2 diễn ra trong môi trường thiếu khí (anoxic) dưới tác dụng của các vi sinh vật thiêu khí. Quá trình khử NO3- thành khí N2 có thể mô tả bằng các phản ứng sau: 

NO3-+ C + H2CO3 -----------------> C3H7O2N + N2 + H2O + HCO3-
NO2- + C + H2CO3 --------------> C3H7O2N + N2 + H2O + HCO3-
O2- + C + NO -----------------> C3H7O2N + N2 + H2O + H2CO3 + HCO3-
Tại bể sinh học MBBR, hàm lượng BOD còn lại trong nước thải sẽ được xử lý tiếp với sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí bám dính trên bề mặt vật liệu MBBR. Hiệu quả khử BOD có thể đạt 85 - 90%. Không khí được cung cấp cho bể sinh học nhờ 2 máy sục khí hoạt động luân phiên.

Trong bể sinh học MBBR có hệ thống vật liệu đệm cho vi sinh vật bám dính. Mật độ vi sinh vật được duy trì với mật độ rất cao: 5000-8000 mg/1 giúp cho hiệu quả xử lý trên 1 đơn vị thể tích bể tăng cao gấp 3-5 lần so với công nghệ Aerotank thông thường. Từ đó giúp giảm chi phí đầu tư xây dựng bế, xây dựng bể lắng nhỏ.

Trong bể sinh học MBBR xảy ra quá trình khử BOD và chuyển hóa Nitơ amonia thành Nitrate trong điều kiện có oxi hòa tan. Quá trình được thực hiện bởi hệ vi sinh vật hiếu khí lơ lửng và không khí được cấp liên tục từ 02 máy thổi khí của hệ thống. Trong bê được bố trí 02 bơm chìm để tuần hoàn hỗn hợp nước sau khi Nitrate hóa amonia về bể sinh học thiếu khí nhằm khử triệt để Nitrate có trong nước dưới điều kiện thiếu khí.

Cơ chế khử Nitơ trong nước thải theo công nghệ sinh học hiếu khí 

Bước 1: NH4+ bị ô xy hóa thành NO2 do các vi khuẩn nitrit hóa theo phản ứng:
NH4+ + 1.5O2 (Vi khuẩn Nitrit hóa) ----> NO2 + 2H+ + H2O

Bước 2: Oxy hóa NO2- thành NO3- do các vi khuẩn nitrat hóa theo phản ứng:

NO2- + 0.5O2 -------------> NO3+ + 2H+ + H2O

Tổng hợp quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3-, như sau: 

NH4+ + 2O2 --------> NO 3- + 2H+ H2O 

Khoảng 20 – 40%  NH4+ bị đồng hóa thành vỏ tế bào. Phản ứng tổng hợp thành sinh khối được viết như sau:
4CO2 + HCO3- + NH4+ + H2O -----------> C5H702N + 5O2 

C5H7O2N: là công thức biểu diễn tế bào vi sinh vật được hình thành
Nước sau khi qua bể sinh học MBBR sẽ tự chảy qua bể lắng nhằm tách bùn sinh học có trong dòng nước thải. Nước thải sẽ được phân phối vào ống lắng trung tâm, bùn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong sẽ chạy trên bề mặt và theo hệ thống máng thu nước chảy vào bể khử trùng. Phần bùn lắng xuống đáy bế một phần được tuần hoàn lại bể sinh học để duy trì nồng độ bùn, phân bùn dư sẽ được bơm vào bể chứa bùn.

Trong bể khử trùng, Chlorine sẽ được bơm vào nước thải bằng bơm định lượng. Dưới tác dụng của chất oxy hóa mạnh, các vi sinh vật trong nước thải sẽ bị tiêu diệt, đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn về mặt vi sinh trước được bơm lên bồn lọc áp lực.

Bồn lọc áp lực có nhiệm vụ giữ lại cặn lơ lửng còn sót sau quá trình lắng, nước sau đó đảm bảo đạt QCVN 14 -2008/BTNMT, Cột A  được dẫn vể bể trung gian để ổn định lưu lượng, nồng độ. Nước thải sau xử lý của trạm 2 sẽ được bơm về hố ga quan trắc (hợp nhất cùng nước thải sau xử lý của trạm 1 (nước thải sau khi qua bồn lọc áp lực) để quan trắc tự động sau đó một phần nước 282 m3/ngày đêm được giữ lại để tưới cây rửa đường, phần còn lại 1.918 m3/ngày đêm thoát ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu Bắc Bán đảo Cam Ranh trên đường Nguyễn Tất Thành (sau khi Nhà máy xử lý nước thải chung của khu vực đi vào hoạt động).
 -Trong bể chứa bùn, quá trình ổn định bùn kỵ khí diễn ra trong thời gian dài sẽ làm cho bùn ổn định, mất mùi hôi và dễ lắng. Bùn khô sẽ được hút bỏ định kỳ, nước sau khi tách bùn sẽ tuần hoàn trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý.

Xử lý mùi:
-Tại tháp hấp thụ, khí thải được hấp thụ bằng dung dịch NaOH loãng thông qua hệ thống bơm tuần hoàn hóa chất. Dòng khí sau quá trình hấp thụ sẽ dẫn sang tháp hấp phụ bằng than hoạt tính.

Trong trường hợp non tải, hệ thống hoạt động ổn định, mùi hôi sinh ra không đáng kể, sẽ dần sang tháp hấp phụ bằng than hoạt tính phát tán ra ngoài môi trường (tháp hấp thụ sẽ không hoạt động để tiết giảm chi phí vận hành.

Danh mục các bể xử lý và thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải (trạm 2)

Hệ thống hoạt động 24/24h 

Qtb = 1.100 m3/ngày/24h/ngày = 45,83 m3/h 

· Qtb = 45,83 m3/h làm thông số thiết kế cho bể sinh học + bể lắng sinh học 
BỂ THU GOM 

Chức năng:
Bể thu gom có nhiệm vụ thu gom các dòng nước thải khác nhau. Trong bể thu gom có bố trí song chắn rác thô để giữ lại những chất rắn có kích thước lớn. 

BỂ TÁCH MỠ 

Chức năng:
Bể tách mỡ có nhiệm vụ tách lượng mỡ thừa bằng phương pháp trọng lực, mỡ bị đóng rắn và nhẹ hơn nước nên nổi lên trên bề mặt bê. Lượng mỡ thừa này sẽ được hút bỏ định kỳ.

BỂ ĐIỀU HÒA 

Chức năng:
Bể điều hoà có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng, ổn định nồng độ & thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi sang bể xử lý sinh học. Trong bể điều hoà có lắp đặt hệ thống sục khí thô dưới đáy bể để đảo trộn các dòng nước thải với nhau.

BỂ SINH HỌC THIẾU KHÍ
Chức năng: Bể được thiết kế máy khuấy chìm nhằm tạo điều kiện tiếp xúc tốt giữa các thành phần ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải đầu vào và bùn sinh học tuần giữa các thành phần ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải đầu và hoàn từ bể lắng nhằm thực hiện quá trình khử nitrate triệt để. 

BỂ SINH HỌC MBBR

Chức năng: loại bỏ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, thực hiện quá trình nitrat hóa để nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải.

BỂ LẮNG SINH HỌC

Chức năng: tách nước trong, lắng bông bùn sinh học để một phần bùn được bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí tiếp xúc phục vụ mục đích công nghệ, một phần bùn dư được bơm vào bể chứa bùn.

BỂ KHỬ TRÙNG

Chức năng: Loại bỏ vi sinh, ngăn chặn nguy cơ lân lan mầm bệnh trong nước thải.
Bồn lọc áp lực:Chức năng: Nhiệm vụ chính của bồn lọc là loại bỏ phần còn lại các tạp chất, chất rắn lơ lửng trong nước thải, ổn định nồng độ
Bảng 6. Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống XLNT

	STT
	Công trình
	Thể tích V (m3)
	Kích thước

(Dài x rộng x cao) x số lượng bể

	1
	Bể thu gom
	62,4
	5,2m × 3m×4m

	2
	Bể tách mỡ
	154,8
	(4,3m×3m×4m)×3

	3
	Bể điều hòa
	388,08
	23,1m×4,2m×4m

	4
	Bể sinh học thiếu khí
	256,32
	8,9m×7,2m×4m

	5
	Bể sinh học MBBR
	530,76
	8,9m×3,7m×4m

11,6m×4,3m×4m

11,6m×4,3m×4m

	6
	Bể lắng sinh học
	268,32
	12,9m×5,2m×4m

	7
	Bể khử trùng
	112,32
	5,4m×5,2m×4m

	8
	Bể chứa bùn
	87,36
	5,2m×4,2m×4m

	9
	Bể trung gian
	350
	27m×4,6m×2,82m


Bảng 7. Lượng hóa chất sử dụng tại bể khử trùng

	STT
	Hóa chất
	Công suất hệ thống
	Định mức sử dụng (g/ngày)
	Khối lượng sử dụng (kg/ngày)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chlorine
	1.100
	5
	5,5
	28.000
	154.000

	2
	NaOH
	1.100
	2
	2,2
	20.000
	44.000

	3
	Tổng cộng
	
	
	
	
	198.000

	Định lượng hóa chất là tạm tính, phụ thuộc hệ thống xử lý nước thải khi đi vào hoạt động


+ Lắp đặt công tơ điện riêng: Chủ đầu tư có lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành công trình, thiết bị.
· Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục
Công ty đã đầu tư mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động để phục vụ việc vận hành của trạm 1 và trạm 2. 

Hệ thống quan trắc nước thải tự động được đặt tại khu vực nhà điều hành khu xử lý nước thải Trạm 1, đã thực hiện truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi hồ sơ về hệ thống quan trắc tự động theo quy định tại thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường và Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận công ty đã kết nối số liệu của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại khu vực 1  theo công văn số 3644/STNMT-CCBVMT ngày 01/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường với các nội dung như sau:

Thông số: COD, TSS, pH, Nhiệt độ, Amoni; lưu lượng (đầu vào và đầu ra).

Vị trí: Lưu lượng đầu vào tại Trạm 1 được lắp tạibể gom đầu vào; các thông số COD, TSS, pH, nhiệt độ, amoni, hố ga quan trắc quan trắc, sau bể khử trùng, lưu lượng đầu ra được lắp sau bồn lọc áp lực. ; Tần suất: liên tục, tự động.

Ngài ra, công ty cũng có lắp đặt camera phục vụ giám sát việc vận hành. Đã lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đầu vào và đầu ra của Trạm 2, sẽ thực hiện truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

Bảng 8. Chi tiết thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị của hệ thống quan trắc tự động

	TT
	Thiết bị
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu

	
	
	
	
	Mã hiệu
	Thông số kỹ thuật
	Thương hiệu
	Xuất xứ

	1
	Bộ thiết bị hiển thị
	Bộ
	1,0
	ILAB-Enviro
	Thiết bị module hóa kết nối với các đầu dò kỹ thuật số đo COD, TSS, pH, nhiệt độ

Kết nối các sensor qua hộp terminal riêng biệt, có khả năng chống ẩm, giúp đầu dò ngâm được trong nước, thuận lợi cho việc vận hành và bảo trì
	EU/G7
	EU/G7

	2
	Điện cực đo COD
	Bộ
	1,0
	COD01
	Phương pháp đo: hấp thụ quang học UV

Phương pháp hiệu chuẩn: đa điểm để gia tăng độ chính xác

Dãy đo: 0-500 mg/l

Giới hạn phát hiện:0.5 mg/l COD
	EU/G7

ILAB

Technology-USA
	EU/G7

ILAB

Technology-USA

	3
	Điện cực đo TSS
	Bộ 
	1,0
	TSS01
	Phương pháp đo: quang học với nguồn LED 850mm

Phương pháp hiệu chuẩn: 5 cặp điểm để gia tăng độ chính xác

Dãy đo: 0.01-500 mg/l

Độ chính xác:+-5% (toàn thang)
	EU/G7

ILAB

Technology-USA
	EU/G7

ILAB

Technology-USA

	4
	Điện cực đo pH,nhiệt độ
	Bộ
	1,0
	S272-PH
	Khoảng đo 0.00-14.00 pH –Độ phân giải: 0.01pH
	EU/G7

ILAB

Technology-USA
	EU/G7

ILAB

Technology-USA

	5
	Điện cực đo NH4+
	Bộ
	1,0
	NH4-01
	Thang đo: 0-30mg/l với khoảng đo pH 4-10

Sử dụng công nghệ điện cực chọn lọc ion (ISE)
	EU/G7


	EU/G7




	6
	Tủ đựng hệ thống quan trắc
	Bộ
	1,0
	SMC1200
	Kích thước: 1200x625x1800 mm

Cửa tủ trước có cửa sổ kính cường lực trong suốt để dễ dàng quan sát, được chia thành 02 khoang có khóa riêng biệt
	Việt Nam
	Việt Nam

	7
	Thiết bị lấy và lưu trữ mẫu tự động
	Bộ
	1,0
	Efconomic
	Thiết bị phù hợp tiêu chuẩn: ISO 5667

Thời gian giữa 2 lần lấy mẫu: 2-250 phút

Số lượng chai mẫu: 12 chai thể tích chai mẫu: 2lit
	EU/G7


	EU/G7



	8
	Bộ truyền thông
	Bộ 
	1,0
	IL12-GRD1
	Dữ liệu được truyền về trung tâm với thời gian theo yêu cầu của khách hàng(5 phút, 10 phút,…), lưu trữ dữ liệu chuẩn phục vụ phân tích, kết nối website, mobile, bộ nhớ nội 16GB
	EU/G7


	EU/G7



	9
	Chất chuẩn (TT24/2017/BTNMT
	Ht
	1,0
	
	Dung dịch chuẩn COD

Dung dịch chuẩn TSS

Dung dịch chuẩn pH

Dung dịch chuẩn NH4+

(Mỗi loại 3 chai ở 3 nồng độ trong giới hạn của thang đo từng chỉ tiêu)
	EU/G7


	EU/G7



	10
	Bộ lưu điện UPS
	Bộ
	1,0
	HP9116C

2KT-XL
	Công suất: 2KVA/1.8KW.

Hiệu suất 95%
	Châu Á
	Châu Á

	11
	Hệ thống báo cháy, báo khói
	Bộ
	1,0
	
	Đầu báo khói độc lập NITTAN KRG-1D
	Châu Á
	Châu Á

	12
	Bộ máy tính để bàn
	Bộ
	1,0
	
	Bộ máy tính trạm giám sát tín hiệu quan trắc
	Châu Á
	Châu Á

	13
	Camera giám sát bao gồm ổ cứng
	Ht
	1,0
	
	Camera giám sát hệ thống mương Model: DS-2CD2021G1-I
	Châu Á
	Châu Á


2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

Nguồn khí thải chủ yếu của dự án đầu tư chủ yếu là: bụi và khí thải từ phương tiện giao thông

Vì vậy, Chủ đầu tư đã đưa ra các biện pháp quản lý, phòng ngừa để giảm thiểu tác động từ khí thải giao thông:
- Tổ chức các cán bộ phụ trách trực ban để phân luồng tuyến giao thông cho xe ra vào khu du lịch, tránh gây ùn tắc giao thông khi các xe đưa đón khách đi vào cùng một thời điểm.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông đối với nhân viên, văn phòng…có biển cấm đậu, đỗ xe trước các khu vực cống ra vào dự án trên đường Nguyễn Tất Thành.

- Không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
Nguồn phát sinh: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do hoạt động của khách du lịch và nhân viên làm việc tại dự án. Tổng lượng khách và công nhân viên tại khu du lịch tại thời điểm cao nhất là 9.957 người/ngày. Như vậy tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 12.944kg/ngày (hệ số phát thải là 1,3kg/nười/ngày).
Thành phần: Chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt như các loại thực phẩm thừa, bao gói ăn, vỏ hoa quả, túi nilon, phế phẩm từ nhà bếp, đồ ăn thừa, hộp nhựa, lon nước.

Thu gom:

Đối với các khối khách sạn A1, A2, A3, A4: bố trí 02 thùng rác nhỏ tại mỗi phòng. Chất thải rắn sẽ thu gom về xe chứa rác 1201 có nắp đậy đặt phòng rác ở phía sau các khối khách sạn (diện tích phòng rác là 80m2). Vào cuối ngày chất thải từ các khối khách sạn sẽ được vận chuyển về 2 nhà chứa rác.

Đối với các khu biệt thự: Mỗi nhà biệt thự sẽ đặt 1 thùng đựng rác nhỏ có dán nhãn, chất thải từ các khu biệt thự sẽ được vận chuyển về 2 nhà chứa rác.

Đối với các khu chức năng: tùy theo quy mô sẽ đặt từ 2-6 thùng đựng rác nhỏ có dán nhãn. Vào cuối ngày chất thải từ các khối khách sạn sẽ được vận chuyển về 2 nhà chứa rác.

Xử lý: Chất thải sau khi tập trung về 2 nhà chứa sẽ được phân loại, các loại chất thải không có khả năng tái sử dụng sẽ được tập trung và hợp đồng với Công ty TNHH XD Hoàng Gia thu gom định kỳ và vận chuyển đến nơi quy định.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải rắn xây dựng và sinh hoạt số 06/2021/TTCR-HG ngày 26/06/2021 giữa Công ty CP Trần Thái Cam Ranh và Công ty TNHH XD Hoàng Gia đính kèm phụ lục.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

Nguồn phát sinh: chất thải nguy hại phát sinh từ khu du lịch, khu thương mại, khu căn biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

Thành phần: Chất thải nguy hại nhu dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, pin, bóng đèn neon hỏng, hộp mực in thải, bao bì phân bón, thuốc BVTV…
Bảng 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án

	Stt
	Loại chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng phát sinh (kg/năm)

	1
	Pin thải
	16 01 12
	300

	2
	Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải
	17 06 01
	40

	3
	Bóng đèn huỳnh quang, neon thải
	16 01 06
	10

	4
	Giẻ lau dính dầu thải
	18 02 01
	20

	5
	Bao bì phân bón, thuốc BVTV
	18 01 01
	30

	Tổng
	
	400


Thu gom: Chất thải nguy hại được lưu trữ trong thùng có nắp đậy thường bằng nhựa, kim loại nhưng phải đảm bảo các yếu tố khác như an toàn về độ kín, không rò rỉ, phù nề, được tập trung tại khu vực nhà kho. Khu vực lưu chứa chất thải nằm ở phía Tây khu đất dự án, diện tích khu vực lưu trữ rộng 15m2 và đáp ứng các yêu cầu theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

Mặt sàn khu lưu trữ CTNH đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu trữ CTNH.

Khu vực lưu trữ CTNH được trang bị thiết bị PCCC theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về PCCC theo quy định của Pháp luật về PCCC.

Xử lý:

Đối với nhớt thải sau quá trình thay: đổ vào các thùng chứa 1201 và lưu tại phòng chưa nhớt thải riêng để chờ xử lý.

Đối với bóng đèn hư hỏng, mực in: lưu trữ riêng và đổi trực tiếp với đơn vị bán những sản phẩm này.

Đối với giẻ lau dính dầu: thu gom và lưu trữ vào các thùng chứa riêng.

CTNH tại đây sẽ hợp đồng thu gom với đơn vị có chứa chức năng (Công ty CP Môi trường Khánh Hòa) để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH tuân thủ theo định kì 01 năm/lần.

Hợp đồng kinh tế số 27/21/HĐKT/MTKH ngày 15/10/2021 về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải giữa Công ty CP Trần Thái Cam Ranh và Công ty CP Môi trường Khánh Hòa đính kèm phụ lục.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có);

Tiếng ồn, độ rung của dự án chủ yếu phát sinh từ các hoạt động: máy phát điện, máy bơm nước.
Để hạn chế tối đa các tác động của các hoạt động này, Công ty đã áp dụng biện pháp khống chế tiếng ồn thích họp như:

· Định kỳ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các loại máy móc, thiết bị.

· Lắp đặt các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn cho máy móc, thiết bị.

· Ưu tiên sử dụng bơm chìm cho bơm nước thải và nước cấp. Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm theo định kỳ như hướng dẫn của nhà sản xuất;

· Để hạn chế tiếng ồn, rung do hoạt động của máy phát điện dự phòng đã áp dụng các biện pháp sau:

· Nền móng đặt máy phải được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao.

· Lắp đặt máy trên nền phẳng hạn chế rung lắc.

· Máy phát điện được đặt tại vị trí thông thoáng, ít người làm việc.

· Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng hay thay thế kịp thời máy phát điện khi đã xuống cấp.
[image: image2.png]5 Bubng
. tiéu &m

. MAY PHAT DIEN
; Vit ligu
tiéu am

[
Tudng cich am




Hình 6. Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn máy phát điện
Nguyên lý hoạt động:

- Tiêu âm: Tiếng ồn sẽ được hấp thụ vào buồng tiêu âm, giữa buồng tiêu âm có lớp vật liệu tiêu âm (vật liệu xốp)

- Tường cách âm: Cấu tạo bằng vách chéo, âm thoát ra ngoài sẽ được giảm thiểu đáng kể vì gặp các vách cản đặt chéo nhau gây nên hiện tượng khúc xạ liên tục.

· Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của Dự án đầu tư như sau:
· QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

·  QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

a. Giảm thiểu tác động do sự cố cháy nổ
· Nguồn nước chữa cháy phải luôn đảm bảo có đủ lưu lượng nước dự trữ tại mọi thời điểm có sự cố. 

· Bảo quản, kiểm tra, bảo dưỡng các phụ tùng thiết bị của hệ thống báo cháy, định kỳ với tuần suất 1tháng/lần. Sau khi bảo trì phải ghi chép đầy đủ các dữ kiện hoặc ghi theo dõi các thiết bị vật tư thay thế.

· Lắp đặt sơ đồ thoát nạn và phòng cháy chữa cháy tại Dự án. Đồng thời tránh tình trạng xảy ra hiện tượng lối thoát nạn bị hỏng hoặc bị khóa. 

· Việc tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống chữa cháy phải do tổ chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật an toàn PCCC của Dự án thực hiện. Những người làm việc này phải được huấn luyện và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của tài liệu chỉ dẫn do nơi chế tạo quy định.
b. Giảm thiểu tác động do sự cố hệ thống XLNT

Tại các công đoạn xử lý của hệ thống XLNT, khi tính toán thiết kế đều có hệ số an toàn và luôn trang bị các thiết bị dự phòng (bơm chuyển khối nước thải, thiết bị thổi khí…). Khi có 1 thiết bị hỏng sẽ vận hành thiết bị dự phòng.

Trong quá trình hoạt động, các hệ thống XLNT rất dễ xảy ra các sự cố như: Tắc nghẽn các đường ống dẫn, tràn nước ra ngoài, hệ thống bị quá tải, chết vi sinh, hư hỏng thiết bị. Khi sự cố xảy ra, hệ thống ngừng hoạt động, lượng nước thải lớn không được xử lý thải ra môi trường ảnh hưởng lớn đến nguồn nước tiếp nhận khu vực. Để hạn chế những sự cố do hệ thống XLNT gây ra, các biện pháp áp dụng cho mỗi hệ thống để ngăn ngừa và ứng phó các sự cố như sau:

Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.

Bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp.

Thường xuyên nạo vét các mương dẫn, đồng thời phải liên tục lấy rác, bùn thải để tránh việc tắc, nghẽn hệ thống.

Viết nhật kí giám sát để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng là căn cứ để phát hiện sự cố một cách sớm nhất.

Thường xuyên lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lí nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý.

Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường vận hành hệ thống xử lý và đảm bảo giám sát quá trình hoạt động của hệ thống 24/24.

- Khi xảy ra sự cố tại các trạm XLNT hoặc nước thải qua xử lý không đạt quy chuẩn cho phép, cần phải xác định nhanh nguyên nhân, tìm cách giải quyết kịp thời, trong quá trình khắc phục sự cố, không được xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận. Sử dụng các thiết bị dự phòng để thay thế, nước thải chưa xử lý cần được lưu chứa tại các bể điều hòa và các bể dự phòng (2 bể trung gian (mỗi bể có V = 350m3)) hoặc hồ cảnh quan của dự án (189m3)

(1) Phòng ngừa sự cố hệ thống XLNT quá tải
Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế, Công ty cũng đã tính toán hệ số an toàn cho hệ thống XLNT (công suất thiết kế cao hơn lưu lượng nước thải tính toán, lưu lượng nước thải tính toán luôn lấy số liệu cao nhất là khi sản xuất đạt công suất tối đa), nồng độ các chất ô nhiễm dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao.

(2) Phòng ngừa sự cố hư hỏng máy móc thiết bị
Các trang thiết bị phụ trợ cho hệ thống xử lý nước thải (máy bơm nước thải, máy bơm hóa chất, máy thổi khí) đều có thiết bị dự phòng và được sử dụng thường xuyên. Trong trường hợp sự cố hư hỏng máy móc, trang thiết bị, sử dụng trang thiết bị dự phòng để thay thế.

(3) Phòng ngừa sự cố liên quan đến chất lượng nước thải

 - Kiểm tra tình hình chất lượng khi vận hành thử và thời gian vận hành 24h/24h;
- Kỹ sư và ca trưởng thường xuyên ở hiện trường quan sát tình hình thay đổi chất lượng nước (tình trạng sinh trưởng của bùn, màu sắc chất lượng nước, bọt thay đổi và tình hình thay đổi lượng nước);

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):

Không có
8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có):

Không có
9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):

Không có

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

+ Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “The Arena”.
+ Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt và chấp thuận điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “The Arena”.
	STT
	Tên công trình bảo vệ môi trường
	Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM
	Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện
	Quyết định phê duyệt điều chỉnh của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

	1.
	Hệ thống xử lý nước thải (02 trạm)
	Bổ sung bể tách mỡ sau bể gom nước thải
	Tách lượng mỡ thừa còn lại giúp đảm bảo cho hệ thống ống của hệ thống xử lý nước thải
	-

	2
	Hệ thống xử lý nước thải (02 trạm)
	Bổ sung bể trung gian sau bể khử trùng
	Giúp ổn định lưu lượng sau khi xử lý đồng thời là nơi lưu trữ nước trong trường hợp hệ thống gặp sự cố
	-


Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: 
Khu vực 1: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của Căn hộ du lịch Khối A1, A2 và Khu biệt thự du lịch B1; Khu biệt thự du lịch B3, Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm; Khu hội thảo,...
Khu vực 2: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa.

Thành phần: Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ các của khu du lịch, khu thương mại, khu căn biệt thự du lịch, căn hộ du lịch chiếm 99,955% tổng lưu lượng xả thải với các thông số ô nhiễm như BOD5, TSS, N, P, Coliform, amoni, dầu mỡ động thực vật.

- Dòng nước thải: 03 dòng thải
Dòng 1: Nước thải từ các căn hộ du lịch khối A1, A2, khu biệt thự thự du lịch B1, B3, Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm, khu hội thảo … được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại xây dựng 3 ngăn theo đúng quy cách, bế tách mỡ và sử dụng công thoát nước có đường kính từ 300mm – 400mm để thu gom đưa về hệ thống XLNT trạm 01 có công suất 1.100 m3/ngày.đêm.
Dòng 2: Nước thải từ các Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại xây dựng 3 ngăn theo đúng quy cách và sử dụng cống thoát nước có đường kính D300 – D400mm để thu gom đưa về hệ thống XLNT trạm 2 có công suất 1.100 m3/ngày.đêm. 
Dòng 3: Nước thải sau khi xử lý của cả 2 trạm được đưa về hố ga quan trắc để tiến hành quan trắc tự động cùng với nước sau xử lý của trạm 1. Sau đó một phần nước thải 282 m3/ngày đêm sẽ được giữ lại để tưới cây rửa đường (lưu tại bể trung gian 350m3 của trạm 1), phần còn lại 1.918 m3/ngày đêm sẽ được thải ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu Bắc Bán đảo Cam Ranh chung trên đường Nguyễn Tất Thành
- Công suất: 

Lưu lượng ngày, Q 


= 2.200 m3/ngày đêm.

Nước thải sau khi xử lý của cả 2 trạm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,0) .
	TT
	Thông số
	QCVN 14:2008/BTNMT

(Cột A)

	1
	pH
	5 – 9

	2
	BOD5 (200C)
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
	500

	5
	Sulfua (tính theo H2S)
	1

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)
	5

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)
	30

	8
	Phosphat (PO4- tính theo P)
	6

	9
	Dầu mỡ động, thực vật
	10

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	5

	11
	Coliforms
	3.000


Nước thải sau khi xử lý của trạm 2 được đưa về bể trung gian 350m3 (trạm 2) bơm qua hố ga quan trắc để tiến hành quan trắc tự động cùng với nước sau xử lý của trạm 1. Sau đó một phần nước thải 282 m3/ngày đêm sẽ được giữ lại để tưới cây rửa đường (lưu tại bể trung gian 350m3 của trạm 1), phần còn lại 1.918 m3/ngày đêm sẽ được thải ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu Bắc Bán đảo Cam Ranh chung trên đường Nguyễn Tất Thành (sau khi Nhà máy xử lý nước thải chung của khu vực đi vào hoạt động). Hiện tại lượng nước phát sinh tại dự án rất ít, nước thải phát sinh sau khi xử lý được tái sử dụng hoàn toàn cho mục đích tưới cây, rửa đường, phù hợp với Giấy phép xả thải đã được UBND tỉnh cấp.
Thiết bị: Sử dụng bơm chìm bơm nước sau xử lý của trạm 2 (từ bể trung gian trạm 2) về hố ga quan trắc (hợp nhất cùng nước thải sau xử lý của trạm 1: Bơm chìm (số lượng 02 cái; 22KW, Q=50m3/h, H = 40m, ống thép DN100).

- Vị trí xả thải: Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
Tọa độ: X = 1330186; 
Y = 604737
 (Hệ tọa độ Việt Nam VN 2000)
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

Không có
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Nguồn phát sinh: 
· Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của phương tiện giao thông vận tải
· Tiếng ồn từ hoạt động của máy móc, thiết bị máy phát điện, máy bơm…
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- (a)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- (b)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
	Giới hạn tối đa cho phép

	1
	Tiếng ồn
	dBA
	QCVN 26:2010/BTNMT
	70

	2
	Độ rung
	dB
	QCVN 27:2010/BTNMT
	70


4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại (nếu có):

- Nguồn phát sinh: 

Nguồn phát sinh: chất thải nguy hại phát sinh từ khu du lịch, khu thương mại, khu căn biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

Thành phần: Chất thải nguy hại nhu dầu thải, giẻ lau dính dầu mỡ, pin, bóng đèn neon hỏng, hộp mực in thải, bao bì phân bón, thuốc BVTV…
Bảng 10. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án

	Stt
	Loại chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng phát sinh (kg/năm)

	1
	Pin thải
	16 01 12
	300

	2
	Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải
	17 06 01
	40

	3
	Bóng đèn huỳnh quang, neon thải
	16 01 06
	10

	4
	Giẻ lau dính dầu thải
	18 02 01
	20

	5
	Bao bì phân bón, thuốc BVTV
	18 01 01
	30

	Tổng
	
	400


Tổng khối lượng phát sinh khoảng 400 kg/năm.

Bố trí khu vực lưu chứa riêng biệt, thiết bị lưu chứa phù hợp.

Chất thải nguy hại khác nhau sẽ được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy khác nhau, trên mỗi thùng chứa có dán nhãn tên để phân biệt từng loại chất thải.

Sơ đồ nguyên lý hệ thống quản lý CTNH được trình bày trong hình 13.


[image: image3] 
Hình 7. Sơ đồ nguyên lý hệ thống quản lý chất thải nguy hại

Công tác quản lý chất thải nguy hại cụ thể như sau:

· Thu gom: Khi có chất thải nguy hại phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm đưa chất thải tới khu vực lưu trữ riêng cho chất thải nguy hại.

· Khu vực tập trung chất thải nguy hại có diện tích S = 15 m2 bố trí tại khu vực phía Tây của khu du lịch. 
· Các yêu cầu đối với khu vực lưu giữ CTNH:

· Khu vực lưu giữ CTNH đáp ứng các yêu cầu chung như sau:

· Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu, cao hơn nền 0,3m và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.  

· Có mái hoặc biện pháp che hoàn toàn nắng, mưa khác và biện pháp kiểm soát gió trực tiếp vào bên trong, có dán nhãn và biển báo theo quy định.

· Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hoá học với nhau.

· Khu lưu giữ CTNH phải được gia cố, có rảnh thu gom chất thải, bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

· Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau:

· Thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình CO2, bình bột.

· Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.

· Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều.

Dự án đầu tư tiếp tục tiến hành thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinh theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. CTNH tại đây sẽ hợp đồng thu gom với đơn vị có chứa chức năng (Công ty CP Môi trường Khánh Hòa) để thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH tuân thủ theo định kì 01 năm/lần.
5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có):

Không có
Chương V

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
Dự án The Arena có 02 hệ thống hệ thống xử lý nước thải thuộc đối tượng các công trình xử lý chất thải phải vận hành thử nghiệm.
Hệ thống xử lý nước thải (Trạm 1) đã được tiến hành thực hiện các thủ tục xin vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường theo thông báo số 3784/STNMT-CCBVMT ngày 13/09/2021 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa và hoàn thành vận hành thử nghiệm theo thông báo số 1364/STNMT-CCBVMT ngày 12/04/2022 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên thời gian vận hành ổn định từ ngày 10/01/2021 đến ngày 16/01/2021, ảnh hưởng của dịch bệnh dự án hoạt động chưa ổn định lượng nước thải phát sinh rất ít vì vậy kết quả phân tích mẫu chưa đánh giá được hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải dự án.
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ Khu vực 2 gồm: Căn hộ du lịch Khối A3, A4; Khu biệt thự du lịch B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa sau khi được xử lý sơ bộ tại các khu chức năng được thu gom về Hệ thống XLNT (Trạm 2) có công suất 1.100 m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý nước thải (Trạm 2) đã được tiến hành thực hiện các thủ tục xin vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường theo Thông báo số 234/STNMT-CCBVMT ngày 18/01/2022 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Dự án không có nước thải phát sinh tại Khu vực 2 nên chưa tiến hành lấy mẫu thực hiện theo chương trình quan trắc vận hành thử nghiệm.
Trên cơ sở đó chủ đầu tư tiến hành lấy kết quả vận hành thử nghiệm của Trạm 1 để đánh giá trong báo cáo và lập kế hoạch vận thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải Trạm 2. Đối với giai đoạn điều chỉnh tiến hành lấy mẫu tại các hạng mục bể của Trạm 2, đến giai đoạn vận hành ổn định sẽ tiến hành lấy mẫu tại hố ga quan trắc (tập trung nước thải của cả 2 trạm) để đánh giá hiệu quả xử lý của 2 hệ thống xử lý nước thải.
1. Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện
Kết quả đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải công suất 1.100m3/ngày đêm (trạm 1)
a. Cơ quan thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu: 

· Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam.

· Địa chỉ: 15 Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Tp.Vũng Tàu.

· Văn phòng: 32B Nguyễn Hữu Huân, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

· Người đại diện: ThS. Đinh Tấn Thu

Chức vụ: Giám đốc.

Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: VIMCERTS 075, cấp theo quyết định số 650/QĐ-BTNMT ngày 07/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Chứng nhận do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cấp cho nhân viên đã tham dự khóa học Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025:2005 và Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý PTN theo TCVN Iso/IEC 17025:2005.

Giấy chứng nhận do Văn phòng Công nhận chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phù hợp theo ISO 17025:2005. Mã số VILAS 533.

Giấy phép đo, kiểm tra môi trường lao động do Bộ Y Tế cấp.

Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

b. Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích
· Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích hiện trường được sử dụng như sau: 

Bảng 11. Thông tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm
	TT
	Tên thiết bị
	Model thiết bị
	Hãng sản xuất
	Tần suất hiệu chuẩn

	I
	Thiết bị quan trắc

	1
	Bình Inox lấy mẫu nước
	-
	Việt Nam
	1 năm /lần

	2
	 Máy đo pH
	pH-618
	Ezodo
	1 năm /lần

	II
	Thiết bị thí nghiệm

	1
	 Máy quang phổ 
	UV-2550
	Labomed
	1 năm /lần

	2
	 Máy đo pH
	HI-2212
	Ezodo
	1 năm /lần

	3
	Máy phá mẫu COD
	DRB-200
	Hach
	1 năm /lần

	4
	Cân Phân tích 
	CPA224S
	Bel
	1 năm /lần

	5
	Cân kỹ thuật
	BL320
	Bel
	1 năm /lần

	6
	Máy chưng cất nước
	A8000
	Favorit
	1 năm /lần

	7
	Tủ sấy
	UNB-100
	Memmert
	1 năm /lần

	8
	Tủ ủ BOD
	FOC-215E
	Velp
	1 năm /lần

	9
	Tủ hút
	-
	Việt Nam
	1 năm /lần

	10
	Tủ mát
	DL-2620A
	Darling
	1 năm /lần

	11
	Tủ lạnh
	S21VPB
	Toshiba
	1 năm /lần

	12
	Quả cân
	F2
	Việt Nam
	1 năm /lần

	13
	Bình hút ẩm
	-
	Beoco-Đức
	1 năm /lần

	14
	Bình hút chân không
	-
	Việt Nam
	1 năm /lần


c. Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích

Bảng 12. Phương pháp lấy mẫu hiện trường bảo quản và vận chuyển mẫu

	STT
	Thông số
	Phương pháp lấy mẫu

	
	Thành phần môi trường nước

	1
	Mẫu nước thải
	TCVN 5999:1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-1:2011


c. Kế hoạch quan trắc vận hành thử nghiệm
	Thời gian
	Nội dung công việc

	01/11/2021
	· Bắt đầu vận hành thử nghiệm HT XLNT

· Lấy mẫu Giai đoạn điều chỉnh lần 1

	15/11/2021
	- Lấy mẫu Giai đoạn điều chỉnh lần 2

	29/11/2021
	- Lấy mẫu Giai đoạn điều chỉnh lần 3

	13/12/2021
	- Lấy mẫu Giai đoạn điều chỉnh lần 4

	27/12/2021
	- Lấy mẫu Giai đoạn điều chỉnh lần 5

	10/01/2022
	- Lấy mẫu Giai đoạn vận hành ổn định lần 1

	11/01/2022
	- Lấy mẫu Giai đoạn vận hành ổn định lần 2

	12/01/2022
	- Lấy mẫu Giai đoạn vận hành ổn định lần 3

	13/01/2022
	- Lấy mẫu Giai đoạn vận hành ổn định lần 4

	14/01/2022
	- Lấy mẫu Giai đoạn vận hành ổn định lần 5

	15/01/2022
	- Lấy mẫu Giai đoạn vận hành ổn định lần 6

	16/01/2022
	· Lấy mẫu Giai đoạn vận hành ổn định lần 7

· Kết thúc vận hành thử nghiệm HT XLNT


· Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình 
	Thời gian
	Thời điểm lấy mẫu
	Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; hiệu suất xử lý
	Các vị trí lấy mẫu 1 lần
	Hạng mục đánh giá (Công đoạn)
	Chỉ tiêu đánh giá

	01/11/2021
	Bắt đầu vận hành thử nghiệm
	Lần 1
	1. Bể thu gom

2. Bể điều hòa

4. Bể thiếu

khí

5. Bể

MBBR

6. Bể lắng

7. Đầu bể khử trùng
8. Cuối bể khử trùng.


	1. Bể thu gom 

(Bể thu gom

– Bể điều hòa)

2. Bể điều hòa (Bể thu gom - Bể thiếu khí)

3. Bể thiếu

khí (Bể điều hòa – Bể

MBBR)

4. Bể

MBBR

(Bể thiếu

khí – Bể lắng)

5. Bể lắng (Bể

MBBR – Đầu bể khử

trùng)

6. Bể khử

trùng (Đầu

bể khử trùng

– Cuối bể

khử trùng)
	1. pH

2. TSS

3. Tổng chất rắn hòa tan

4. BOD5

5. Sunfua (tính theo H2S)
6. Amoni (tính theo N)

7. Nitrat (NO3-) (tính theo N)

8. Dầu mỡ động, thực vật

9. Tổng các chất hoạt động bể mặt
10. Photphat (PO43-) (tính theo P)

11. Tổng Coliforms
12. Lưu lượng (vị trí 1 và 8)

	15/11/2021
	Ngày thứ 15
	Lần 2
	9. 
	
	

	29/11/2021
	Ngày thứ 30
	Lần 3
	10. 
	
	

	13/12/2021
	Ngày thứ 45
	Lần 4
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	27/12/2021
	Ngày thứ 60
	Lần 5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Giai đoạn vận hành ổn định

	Thời gian
	Thời điểm lấy mẫu
	Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; hiệu suất xử lý
	Loại mẫu
	Chỉ tiêu đánh giá

	10/01/2022
	15 ngày sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh (ngày thứ 1)
	Lần 1
	Mẫu đầu vào, Mẫu đầu ra
	1. Lưu lượng
2. pH

3. TSS

4. Tổng chất rắn hòa tan

5. BOD5

6. Sunfua (tính theo H2S)

7. Amoni (tính theo N)

8. Nitrat (NO3-) (tính theo N)

9. Dầu mỡ động, thực vật

10. Tổng các chất hoạt động bể mặt

11. Photphat (PO43-) (tính theo P)

12. Tổng Coliforms

	11/01/2022
	Ngày thứ 2
	Lần 2
	Mẫu đầu ra
	

	12/01/2022
	Ngày thứ 3
	Lần 3
	Mẫu đầu ra
	

	13/01/2022
	Ngày thứ 4
	Lần 4
	Mẫu đầu ra
	

	14/01/2022
	Ngày thứ 5
	Lần 5
	Mẫu đầu ra
	

	15/01/2022
	Ngày thứ 6
	Lần 6
	Mẫu đầu ra
	

	16/01/2022
	Ngày thứ 7
	Lần 7
	- Mẫu đầu ra
	


d. Kết quả đo đạc
· Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nước thải
	Ngày 01/11/2021

	TT
	Thông số
	Kết quả
	 
	QCVN 14:2008/BTNMT

	
	
	NT1
	NT2
	NT3
	NT4
	NT5
	NT6
	NT07
	(Cột A)

	1
	pH(#)
	7,21
	7,29
	7,33
	7,36
	7,35
	7,3
	7,32
	5 – 9

	2
	BOD5 (200C)(#)
	139
	128
	115
	77
	35
	30
	25
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(#)
	132
	121
	109
	85
	74
	32
	21
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
	892
	804
	714
	584
	495
	371
	301
	500

	5
	Sulfua (tính theo H2S)(#)
	0,78
	0,74
	0,67
	0,42
	0,18
	0,04
	0,04
	1

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)(#)
	6,92
	6,78
	6,25
	3,51
	2,74
	2,07
	1,95
	5

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)(#)
	1,71
	1,75
	1,89
	3,12
	3,36
	3,75
	3,77
	30

	8
	Phosphat (PO4- tính theo P)
	2,98
	2,77
	2,64
	2,45
	1,12
	0,89
	0,52
	6

	9
	Dầu mỡ động, thực vật
	2,7
	2,6
	2,2
	1,9
	0,9
	0,3
	0,3
	10

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	4,42
	4,33
	4,02
	3,54
	1,72
	0,64
	0,59
	5

	11
	Coliforms
	150.000
	110.000
	93.000
	75.000
	46.000
	43.000
	1.100
	3.000

	Ngày 15/11/2021

	

	TT
	Thông số
	Kết quả
	 
	QCVN 14:2008/BTNMT

	
	
	NT1
	NT2
	NT3
	NT4
	NT5
	NT6
	NT7
	(Cột A)

	1
	pH(#)
	7,16
	7,2
	7,15
	7,32
	7,18
	7,12
	7,22
	5 – 9

	2
	BOD5 (200C)(#)
	142
	135
	120
	80
	32
	29
	24
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(#)
	138
	130
	119
	92
	71
	30
	22
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
	971
	865
	775
	598
	504
	392
	287
	500

	5
	Sulfua (tính theo H2S)(#)
	0,81
	0,77
	0,64
	0,49
	0,22
	0,07
	0,04
	1

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)(#)
	7,32
	7,15
	6,72
	3,27
	2,51
	1,92
	1,79
	5

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)(#)
	2,14
	2,18
	2,25
	3,19
	3,45
	3,59
	3,71
	30

	8
	Phosphat (PO4- tính theo P)
	2,08
	1,92
	1,79
	1,53
	0,81
	0,61
	0,54
	6

	9
	Dầu mỡ động, thực vật
	2,7
	2,5
	2,1
	1,7
	1
	0,3
	0,3
	10

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	4,27
	4,12
	3,87
	3,24
	1,79
	0,71
	0,58
	5

	11
	Coliforms
	110.000
	93.000
	75.000
	46.000
	39.000
	24.000
	930
	3.000

	29/11/2021

	TT
	Thông số
	Kết quả
	 
	QCVN 14:2008/BTNMT

	
	
	NT1
	NT2
	NT3
	NT4
	NT5
	NT6
	NT7
	(Cột A)

	1
	pH(#)
	7,42
	7,39
	7,41
	7,32
	7,25
	7,18
	7,16
	5 – 9

	2
	BOD5 (200C)(#)
	141
	137
	124
	85
	35
	30
	26
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(#)
	126
	121
	115
	96
	80
	35
	20
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
	944
	896
	802
	659
	534
	405
	336
	500

	5
	Sulfua (tính theo H2S)(#)
	0,75
	0,68
	0,58
	0,42
	0,19
	0,05
	0,04
	1

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)(#)
	7,03
	6,92
	6,42
	3,14
	2,76
	1,95
	1,66
	5

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)(#)
	2,26
	2,29
	2,43
	3,52
	3,55
	3,59
	3,64
	30

	8
	Phosphat (PO4- tính theo P)
	3,55
	3,26
	2,94
	2,51
	1,72
	1,54
	1,02
	6

	9
	Dầu mỡ động, thực vật
	2,9
	2,8
	2,6
	1,7
	0,8
	0,5
	0,3
	10

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	3,74
	3,52
	3,12
	2,64
	1,45
	0,85
	0,66
	5

	11
	Coliforms
	93.000
	75.000
	75.000
	46.000
	43.000
	39.000
	1.100
	3.000

	13/12/2021

	

	TT
	Thông số
	Kết quả
	 
	QCVN 14:2008/BTNMT

	
	
	NT1
	NT2
	NT3
	NT4
	NT5
	NT6
	NT7
	(Cột A)

	1
	pH(#)
	7,38
	7,42
	7,35
	7,51
	7,48
	7,44
	7,31
	5 – 9

	2
	BOD5 (200C)(#)
	155
	146
	129
	91
	33
	27
	24
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(#)
	137
	130
	114
	82
	75
	31
	18
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
	919
	852
	739
	665
	587
	391
	297
	500

	5
	Sulfua (tính theo H2S)(#)
	0,83
	0,76
	0,62
	0,45
	0,25
	0,04
	0,04
	1

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)(#)
	7,14
	6,98
	6,37
	3,48
	2,86
	2,15
	1,87
	5

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)(#)
	2,17
	2,34
	2,57
	4,02
	4,08
	4,16
	4,52
	30

	8
	Phosphat (PO4- tính theo P)
	2,65
	2,33
	2,05
	1,58
	1,14
	1,02
	0,82
	6

	9
	Dầu mỡ động, thực vật
	2,7
	2,5
	2,3
	1,9
	1,1
	0,6
	0,3
	10

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	4,59
	4,35
	4,02
	3,62
	2,31
	1,48
	1,24
	5

	11
	Coliforms
	110.000
	93.000
	75.000
	46.000
	43.000
	39.000
	930
	3.000

	27/12/2021

	

	TT
	Thông số
	Kết quả
	 
	QCVN 14:2008/BTNMT

	
	
	NT1
	NT2
	NT3
	NT4
	NT5
	NT6
	NT7
	(Cột A)

	1
	pH(#)
	7,41
	7,45
	7,42
	7,51
	7,47
	7,41
	7,49
	5 – 9

	2
	BOD5 (200C)(#)
	147
	135
	121
	85
	32
	25
	20
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(#)
	142
	137
	116
	86
	70
	28
	24
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
	885
	794
	701
	596
	504
	384
	271
	500

	5
	Sulfua (tính theo H2S)(#)
	0,79
	0,72
	0,61
	0,49
	0,22
	0,04
	0,04
	1

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)(#)
	7,08
	6,87
	6,25
	3,29
	2,74
	2,45
	2,01
	5

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)(#)
	1,68
	1,81
	2,08
	4,65
	4,77
	4,85
	5,04
	30

	8
	Phosphat (PO4- tính theo P)
	2,57
	2,28
	1,89
	1,42
	1,05
	0,74
	0,63
	6

	9
	Dầu mỡ động, thực vật
	2,8
	2,7
	2,1
	1,6
	0,9
	0,3
	0,3
	10

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	4,68
	4,45
	4,17
	3,78
	2,89
	1,87
	0,98
	5

	11
	Coliforms
	93.000
	75.000
	75.000
	46.000
	43.000
	24.000
	750
	3.000

	NT1: Bể thu gom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NT2 : Bể điều hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NT3: Bể thiếu khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NT4: Bể MBBR 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NT5: Bể lắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NT6: Bể khử trùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NT7: Sau bồn lọc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải

	TT
	Thông số
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT

	
	
	NT1
	NT2
	NT3
	NT4
	NT5
	NT6
	NT7
	NT8
	(Cột A)

	1
	pH(#)
	7,45
	7,24
	7,27
	7,32
	7,21
	7,23
	7,31
	7,35
	5 – 9

	2
	BOD5 (200C)(#)
	147
	17
	21
	18
	19
	22
	24
	21
	30

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(#)
	135
	26
	30
	24
	20
	19
	21
	19
	50

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
	915
	318
	302
	314
	295
	351
	332
	297
	500

	5
	Sulfua (tính theo H2S)(#)
	0,81
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04
	1

	6
	Amoni (NH4+ tính theo N)(#)
	7,05
	2,12
	1,98
	2,31
	2,75
	2,15
	2,75
	2,71
	5

	7
	Nitrat (NO3- tính theo N)(#)
	1,86
	4,12
	3,87
	3,98
	3,25
	4,17
	3,54
	4,23
	30

	8
	Phosphat (PO4- tính theo P)
	2,51
	0,41
	0,38
	0,42
	0,39
	0,35
	0,42
	0,37
	6

	9
	Dầu mỡ động, thực vật
	2,65
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	< 0,3
	10

	10
	Chất hoạt động bề mặt
	4,43
	0,71
	0,65
	0,61
	0,58
	0,62
	0,71
	0,67
	5

	11
	Coliforms
	93.000
	1.100
	930
	1.500
	1.100
	750
	1.100
	930
	3.000

	NT1: 10/01 mẫu nước thải đầu vào
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT2: 10/01 Mẫu nước thải đầu ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT3: 11/01 Mẫu nước thải đầu ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT4: 12/01 Mẫu nước thải đầu ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT5: 13/01 Mẫu nước thải đầu ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT6: 14/01 Mẫu nước thải đầu ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT7: 15/01 Mẫu nước thải đầu ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NT8: 16/01 Mẫu nước thải đầu ra
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét:: Qua bảng kết quả nồng độ các thông số ô nhiễm trong môi trường nước thải của 2 giai đoạn cho thấy: hàm lượng các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A)
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
Kế hoach vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 1.100m3/ngày đêm (trạm 2)
a. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm:

Thời gian bắt đầu: 15/08/2022

Thời gian kết thúc: 31/10/2022

	Hạng mục
	Chất lượng 
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	Hệ thống xử lý nước thải công suất 1.100 m3/ng.đêm (trạm 2)
	QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A, K =1,0)
	15/08/2022
	14/10/2022

	Đánh giá chung 02 hệ thống xử lý nước thải của dự án
	QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A, K =1,0)
	25/10/2022
	31/10/2022


*Công suất dự kiến đạt được của Hệ thống xử lý nước thải tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm là khoảng 1.100 m3/ngày đêm (trạm 2) và của cả 2 dự án là 2.200 m3/ngày đêm.
b. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
Kế hoạch quan trắc nước thải trước khi thải ra môi trường:

- Vị trí: Đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải

- Thông số: pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A, K = 1,0)
Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý giai đoạn điều chỉnh:

	STT
	Vị trí 

lấy mẫu
	Chỉ tiêu phân tích
	Thời gian*
	Mục đích

	1
	Tại bể thu gom
	Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform
	-Bắt đầu vận hành:1 mẫu

-GĐ điều chỉnh: 5 mẫu (15 ngày/lần trong 75 ngày):
	Phân tích, kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào

	2
	Bể tách mỡ
	pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform
	GĐ điều chỉnh: 5 mẫu (15 ngày/lần trong 75 ngày)
	Kiểm tra hiệu suất xử lý ở từng công đoạn

	3
	Bể điều hòa
	
	
	

	4
	Bể thiếu khí
	
	
	

	5
	Bể MBBR
	
	
	

	6
	Bể lắng
	
	
	

	7
	Bể khử trùng
	
	
	

	8
	Sau bồn lọc áp lực
	Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform
	-GĐ điều chỉnh: 5 mẫu (15 ngày/lần trong 75 ngày)


	Phân tích, kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra


Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý giai đoạn ổn định:

	STT
	Vị trí 

lấy mẫu
	Chỉ tiêu phân tích
	Thời gian*
	Mục đích

	1
	Tại bể thu gom (trạm 1 và trạm 2)
	Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform
	-GĐ ổn định: 02 mẫu

(1 ngày/lần trong ngày đầu)

	Phân tích, kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào

	2
	Hố ga quan trắc
	Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform
	-GĐ ổn định: 14 mẫu

(1 ngày/lần trong 7 ngày)

	Phân tích, kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra


Lịch chi tiết như sau:

	Thời gian
	Thời điểm lấy mẫu
	Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; hiệu suất xử lý
	Các vị trí lấy mẫu 1 lần
	Chỉ tiêu đánh giá
	Quy chuẩn

	Giai đoạn điều chỉnh

	15/08/2022
	Bắt đầu vận hành thử nghiệm
	Lần 1
	Bể thu gom

Bể tách mỡ

Bể điều hòa

Bể thiếu khí

Bể MBBR

Bể lắng

Bể khử trùng

Sau bồn lọc áp lực
	Lưu lượng (đối với 2 bể bể thu gom và sau bồn lọc), pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform
	QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A, K =1,0)

	30/08/2022
	Ngày thứ 15
	Lần 2
	
	
	

	14/09/2022
	Ngày thứ 30
	Lần 3
	
	
	

	29/09/2022
	Ngày thứ 45
	Lần 4
	
	
	

	14/10/2022
	Ngày thứ 60
	Lần 5
	
	
	

	Giai đoạn vận hành ổn định

	25/10/2022
	15 ngày sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh (ngày thứ 1)
	Lần 1
	Bể thu gom

Hố ga quan trắc
	Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats, Tổng Coliform
	QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A, K =1,0)

	26/10/2022
	Ngày thứ 2
	Lần 2
	Hố ga quan trắc
	
	

	27/10/2022
	Ngày thứ 3
	Lần 3
	Hố ga quan trắc
	
	

	28/10/2022
	Ngày thứ 4
	Lần 4
	Hố ga quan trắc
	
	

	29/10/2022
	Ngày thứ 5
	Lần 5
	Hố ga quan trắc
	
	

	30/10/2022
	Ngày thứ 6
	Lần 6
	Hố ga quan trắc
	
	

	31/10/2022
	Ngày thứ 7
	Lần 7
	Hố ga quan trắc
	
	


Căn cứ lập kế hoạch trên:

· Theo quy trình công nghệ xử lý đang áp dụng, bể điều hòa là điểm thu gom nước thải tập trung từ nguồn thải nên việc phân tích toàn bộ mẫu ở đây rất cần thiết để Công ty và các cơ quan ban ngành có cái nhìn tổng quan về đặc trưng nước thải của cơ sở để đưa ra sự điều chỉnh quy trình vận hành cho hợp lý.

· Bồn lọc áp lực là vị trí cuối của quy trình xử lý. Nước thải khi này đã trải qua các quy trình xử lý cơ học/hóa lý/sinh học và xử lý bằng Chlorine trước khi ra nguồn tiếp nhân. Do vậy việc phân tích 11 chỉ tiêu, sẽ đánh giá được hiệu quả xử lý hệ thống. Điều này đồng nghĩa với việc nếu có 01 chỉ tiêu không đạt thì dây chuyền xử lý đang gặp vấn đề và đòi hỏi Công ty phải kiểm tra các công đoạn xử lý để đánh giá nguyên nhân và tìm cách khắc phục kịp thời. Dựa trên các chỉ tiêu đo đạc có thể phân loại ra thành các nhóm sau:

· Nhóm chỉ tiêu cơ học: TSS, TDS, dầu mỡ…

· Nhóm chỉ tiêu sinh học: BOD, COD, Sunfua, Amoni, Nitrat, Tổng chất hoạt động bề mặt, Phosphats.

· Nhóm chỉ tiêu vi sinh.

Việc phân nhóm và biêt được chỉ tiêu không đạt thuộc nhóm nào sẽ giúp cho Công ty tìm ra được nguyên nhân và công đoạn xử lý nào không hiệu quả để điều chỉnh cho phù hợp.

Về việc phân tích hiệu quả cho từng công đoạn xử lý, tùy thuộc vào loại hình nước thải, công nghệ xử lý mà Công ty đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả của quy trình.

Việc lấy mẫu tổ hợp được thực hiện cụ thể như sau: Công ty tiến hành lấy mẫu theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối).

Công ty sẽ phối hợp với đơn vị chức năng để phối hợp thực hiện lập Kế hoạch và lấy mẫu theo đúng quy định của nhà nước.
Cơ quan dự kiến thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu: 

· Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam.

· Địa chỉ: 15 Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Tp.Vũng Tàu.

· Văn phòng: 32B Nguyễn Hữu Huân, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

· Người đại diện: ThS. Đinh Tấn Thu

Chức vụ: Giám đốc.

Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu: VIMCERTS 075, cấp theo quyết định số 650/QĐ-BTNMT ngày 07/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

3. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh tự rà soát và đề xuất chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:

	STT
	Thành phần môi trường
	Vị trí lấy mẫu
	Tần suất
	Theo QCVN

	1
	Môi trường nước thải 

Thông số:  Tổng chất rắn hòa tan, BOD5, Sunfua (tính theo H2S), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bể mặt, Photphat (PO43-) (tính theo P), Tổng Coliforms
	02 mẫu tại vị trí họng xả thoát nước của 2 trạm xử lý nước thải, trước khi thoát vào hệ thống thoát nước trên đường Ngyễn Tất Thành
	03 tháng/lần
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột A


2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Công ty đã đầu tư mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động để phục vụ việc vận hành của trạm 1 và trạm 2. 

Hệ thống quan trắc nước thải tự động được đặt tại khu vực nhà điều hành khu xử lý nước thải Trạm 1, đã thực hiện truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi hồ sơ về hệ thống quan trắc tự động theo quy định tại thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường và Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận công ty đã kết nối số liệu của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại khu vực 1  theo công văn số 3644/STNMT-CCBVMT ngày 01/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
	STT
	Thành phần môi trường
	Vị trí
	Tần suất
	Theo QCVN

	1
	Môi trường nước thải 

Thông số: COD, TSS, pH, Nhiệt độ, Amoni; lưu lượng (đầu vào và đầu ra)
	Lưu lượng đầu vào tại Trạm 1, trạm 2 được lắp tại bể gom đầu vào; các thông số COD, TSS, pH, nhiệt độ, Amoni, hố ga quan trắc quan trắc, sau bể khử trùng, lưu lượng đầu ra được lắp sau bồn lọc áp lực
	Liên tục, tự động
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột A


2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án đầu tư.

Không có
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.
Bảng 13: Kinh phí dự kiến thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

	STT
	Nội dung quan trắc
	Số lượng mẫu
	Tần suất lấy mẫu
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	(đồng)
	(đồng)

	1
	Nước thải
	2
	4
	2.000.000
	16.000.000

	Chi phí đi lại + Công lấy mẫu
	lần
	4
	1.000.000
	4.000.000

	Chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường
	lần
	1
	2.000.000
	2.000.000

	Chi phí hoạt động hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục
	lần
	1
	450.000.000
	450.000.000

	Tổng cộng
	472.000.000


Chương VI
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
- Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

- Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

· QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.
· QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số khí độc hại trong không khí xung quanh.
· QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
· QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

· QCVN 22:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

· QCVN 26:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
· QCVN 27:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

PHỤ LỤC

HỒ SƠ PHÁP LÝ CHUNG

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 31/05/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

4. Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 

6. Công văn số 664/BQLKDL ngày 7/11/2018 của BQL KDL bán đảo Cam Ranh

7. Văn bản số 255/CV-TTCR/2020 ngày 04/12/2020 của Công ty CP Trần Thái Cam Ranh.

8. Công văn số 3644/ STNMT-CCBVMT ngày 01/09/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

9. Thông báo số 3784/STNMT-CCBVMT ngày 13/09/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

10. Thông báo số 234/STNMT-CCBVMT ngày 18/01/2022 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

11. Thông báo số 1364/STNMT-CCBVMT ngày 12/04/2022 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

12. Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải rắn xây dựng và sinh hoạt số 06/2021/TTCR - HG ngày 26/06/2021
13. Hợp đồng kinh tế số 27/21/HĐKT/MTKH ngày 15/10/2021
BẢN VẼ THOÁT NƯỚC DỰ ÁN

14.  Tổng thể thoát nước mưa dự án

15.  Tổng mặt bằng hệ thống tưới cây tự động

16.   Bản vẽ tổng thể thoát nước thải dự án

HỒ SƠ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
17. Biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (Trạm 1)

18. Biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (Trạm 2)

19. Thuyết minh công nghệ và hướng dẫn vận hành hệ thống 

20. CO, CQ thiết bị hệ thống
21. Mặt bằng định vị tổng thể hệ thống XLNT

22. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải (trạm 1)
23. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải (trạm 2)
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LIÊN QUAN

24.  Kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải (trạm 1)
BẢN VẼ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
25. Bản vẽ vị trí giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động
HỒ SƠ PHÁP LÝ CHUNG
BẢN VẼ THOÁT NƯỚC

TỔNG THỂ DỰ ÁN LIÊN QUAN
HỒ SƠ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Note: Dự án có 2 trạm xử lý nước thải có cùng công suất 1.100m3/ngày đêm, công nghệ và thiết bị đồng bộ giống nhau, nên phần thuyết minh và CO, CQ của 2 trạm được sử dụng chung.
Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải (trạm 1)
Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải (trạm 2)
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LIÊN QUAN
BẢN VẼ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
[image: image4.png]



Hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Tất Thành, K13 và đường dọc biển





Hố ga





Bề mặt khu đất





Tầng hầm





Tầng mái





Nước thải vào từ tòa nhà A3, A4, B2, B4; Khu nhà hàng dịch vụ bãi biển, Khu spa





Nước thải vào từ tòa nhà A1, A2, B1, B3; Khu nhà hàng và tiện ích trung tâm; Khu hội thảo





Hệ thống XLNT công suất 1.100m3/ngày đêm (trạm 2)





Bể tự hoại, bể tách mỡ





Bể tự hoại, bể tách mỡ





Hệ thống XLNT công suất 1.100m3/ngày đêm (trạm 1)





Hố ga quan trắc





Bể trung gian (trạm 1)





Bể trung gian (trạm 2)





Một phần 282 m3/ngày đêm được giữ lại tại bể trung gian (trạm 1) để tưới cây





Nước đạt tiêu chuẩn


QCVN 14:2008/BTNMT, cột A








Phần còn lại 1.918 m3/ngày đêm thoát ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu Bắc Bán đảo Cam Ranh trên đường Nguyễn Tất Thành (sau khi Nhà máy xử lý nước thải chung của khu vực đi vào hoạt động).








Nước thải





Tách rác thô





Tách rác thô





Bể lắng sinh học





Bể sinh học MBBR





Bể sinh học thiếu khí





Bể điều hòa





Bể tách mỡ





Bể thu gom





Giỏ rác





NaOH





Máy thổi khí





Máy thổi khí





Bơm bùn tuần hoàn





Máy khuấy chìm





Bùn dư





Quạt hút mùi





Tuần hoàn NT





Ngăn thu bùn





Bể khử trùng





Chlorine





Bể chứa bùn





Bồn lọc áp lực





Tháp hấp phụ








Tháp hấp thụ











Hút bỏ định kỳ





Bể trung gian





Hố ga quan trắc





Quan trắc online





Nước đạt tiêu chuẩn


QCVN 14:2008/BTNMT, cột A


Một phần 282 m3/ngày đêm được giữ lại tại bể trung gian (trạm 1) để tưới cây, phần còn lại 1.918 m3/ngày đêm thoát ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu Bắc Bán đảo Cam Ranh trên đường Nguyễn Tất Thành (sau khi Nhà máy xử lý nước thải chung của khu vực đi vào hoạt động).








Vi khuẩn thiếu khí





Vi khuẩn thiếu khí





Vi khuẩn thiếu khí








Chất thải nguy hại








Thu gom





Thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý định kỳ








Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh
Đơn vị tư vấn: Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam
5

