CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

LẦN 3

TẬP ĐỊNH MỨC

GÓI THẦU: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, VỆ SINH CÔNG CỘNG NGOÀI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-UBND NGÀY 09/12/2025 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ ĐẦU TƯ:

CHI CỤC KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ MIỀN NAM

Năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TẬP ĐỊNH MỨC

(Kèm theo Công văn số 1075/2026/CV-ĐTMN ngày 28/8/2026 của Công ty TNHH Quản lý Xây dựng và Đô thị Miền Nam về việc Phát hành Báo cáo dự thảo kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng ngoài Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

| CHỦ ĐẦU TƯ CHI CỤC KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ MIỀN NAM |  |
| --- | --- | --- |
|  | CHỦ TRÌ Ths. Trần Thị Hiền Hòa Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng I; Số chứng chỉ: BXD-00136113 cấp ngày 11/02/2022 GIÁM ĐỐC Nguyễn Trí Hùng | NHÓM CHUYÊN GIA THỰC HIỆN - Ths. Lê Quang Nam - Ths. Lý Văn Mạnh - Ths. Nguyễn Thị Xuyên - Ths. Trần Hữu Luân - CN.Trần Nguyễn Anh Tuấn - KS. Nguyễn Hải Luân - KS. Nguyễn Thị Ngân - KS. Lê Văn Toàn - CN. Nguyễn Quốc Vàng Anh - CN. Hoàng Minh Hưng - CN. Lưu Ngọc Điện - CN. Đỗ Thị Na - CN. Bùi Đức Tiến - CN. Nguyễn Thị Thanh Hằng - CN. Nguyễn Hoàng Khải - CN. Phan Lê Thanh |

GÓI THẦU: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, VỆ SINH CÔNG CỘNG NGOÀI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2025/QĐ-UBND NGÀY 09/12/2025 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHƯƠNG I: THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng ngoài Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

Phần I. Nội dung định mức

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là mức hao phí cần thiết về lao động, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, vật liệu, năng lượng, nhiên liệu để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ công tác chuẩn bị đến khi kết thúc ca làm việc theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng đối với từng loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; phương tiện, địa bàn thu gom; phương tiện vận chuyển; công suất của các cơ sở tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Một quy trình kỹ thuật được áp dụng cho một hoặc nhiều định mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm mã hiệu, tên định mức, đơn vị tính, thành phần định mức, bảng định mức, điều kiện áp dụng (nếu có) để thực hiện công việc.

4. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Định mức lao động trực tiếp bao gồm lao động kỹ thuật; lao động phục vụ (lao động phổ thông); cụ thể như sau:

5. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị là số thời gian máy móc, thiết bị sử dụng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (không bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị). Khấu hao tài sản cố định (máy móc, thiết bị) được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

6. Định mức dụng cụ lao động là hao phí về dụng cụ lao động được sử dụng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong điều kiện chuẩn.

7. Định mức tiêu hao vật liệu là mức tiêu hao cho từng loại vật liệu cần thiết trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

8. Định mức tiêu hao năng lượng là nhu cầu sử dụng điện năng trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

9. Định mức tiêu hao nhiên liệu là nhu cầu sử dụng nhiên liệu trực tiếp để hoàn thành một nội dung công việc hoặc một công đoạn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

10. Một (01) công lao động, một (01) ca làm việc, một (01) ca sử dụng máy móc, thiết bị được tính bằng tám (08) giờ làm việc.

Phần II. Kết cấu tập định mức

- Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 28 định mức được kết cấu như sau:

- Chương I: Thuyết minh định mức.

- Chương II: Quy trình kỹ thuật thực hiện.

- Chương III: Định mức kinh tế - kỹ thuật, gồm 2 phần:

+ Phần 1: Phần dịch vụ vệ sinh công cộng (26 định mức)

+ Phần 2: Phần xử lý chất thải rắn sinh hoạt (2 định mức)

- Danh mục định mức xây dựng mới:

| STT | Mã hiệu | Danh mục định mức | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| A | DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG CỘNG |  |  |
| 1 | CC1.01 | Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công | km |
| 2 | CC1.02 | Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công | 10.000 m2 |
| 3 | CC1.03 | Công tác quét đường phố bằng cơ giới | Km thực hiện |
| 4 | CC1.04 | Công tác duy trì vệ sinh ngõ, xóm bằng thủ công | km |
| 5 | CC1.05 | Công tác xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công | Tấn |
| 6 | CC1.06 | Công tác xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới | Tấn |
| 7 | CC1.07 | Công tác thu gom các xe đẩy tay sau ca công tác về kho chứa để vệ sinh | 100 xe |
| 8 | CC1.08 | Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công | km |
| 9 | CC1.09 | Công tác tưới nước, rửa đường | km |
| 10 | CC1.10 | Công tác vận hành hệ thống bơm nước cấp nước rửa đường | 100 m3 |
| 11 | CC1.11 | Công tác tua vỉa hè, dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch | km |
| 12 | CC1.12 | Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương, ao, hồ, sông, suối bằng cơ giới | ha |
| 13 | CC1.13 | Công tác vệ sinh thùng thu gom rác thải sinh hoạt | Thùng |
| 14 | CC1.14 | Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng | Hố xí/Bệ tiểu |
| 15 | CC2.01 | Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng thủ công | 10.000 m2 |
| 16 | CC2.02 | Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng cơ giới (sàng cát bằng máy chuyên dụng) | 10.000 m2 |
| 17 | CC2.03 | Công tác thu gom, vớt rác trôi nổi trên biển | 10.000 m2 |
| 18 | CC2.04 | Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên biển vào điểm tập kết trên bờ bằng cơ giới | Tấn |
| 19 | CC2.05 | Vận chuyển phao xốp từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận | m3 |
| 20 | CC2.06 | Bốc xúc chất thải rắn sinh hoạt từ tàu lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới | Tấn |
| 21 | CC3.01 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công | Tấn |
| 22 | CC3.02 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới | Tấn |
| 23 | CC3.03 | Công tác vận chuyển phế thải xây dựng tại điểm tập kết đến điểm xử lý bằng xe < 10 tấn | Tấn |
| 24 | CC3.04 | Công tác vận chuyển phế thải xây dựng tại điểm tập kết đến điểm xử lý bằng xe ≥ 10 tấn | Tấn |
| 25 | CC3.05 | Xử lý phế thải xây dựng | Tấn |
| B | XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT |  |  |
| B.1 | Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh |  |  |
| 1 | XL.2.3 | Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất (bổ sung máy đầm chân cừu) | Tấn |
| B.2 | Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt |  |  |
| 1 | XL.5.10 | Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Lương Hòa, công suất 186 m3/ngày | m3 |

3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

CHƯƠNG II

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỰC HIỆN

A. DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG CỘNG

1. Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom chất thải rắn trên đường phố theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Điều khiển phương tiện thu gom dọc tuyến đường, nhặt hết các loại chất thải rắn, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết chất thải rắn trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc;

- Thu gom thủ công chất thải rắn cho đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích lưu chứa tối đa của phương tiện thu gom; di chuyển về địa điểm tập kết chất thải rắn; hỗ trợ chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom sang xe chuyên dùng; che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn lên phương tiện vận chuyển. Dọn sạch chất thải rắn tại các điểm tập kết khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dùng;

- Tiếp tục thu gom chất thải rắn theo quy trình kỹ thuật như trên cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thực hiện công việc trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

2. Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động quét, thu gom chất thải rắn đường phố theo địa bàn được giao.

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác.

- Kiểm tra phương tiện thu gom thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Quét, thu gom thủ công chất thải rắn trên hè, đường phố trên địa bàn được giao

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Đi dọc hai bên phố, làm sạch đường, hè phố (nhặt chất thải rắn vụn phát sinh trên đường), thu gom vào thùng thu chứa chất thải rắn; Lựa chiều gió, quét thứ tự từ trong làn đường vào phía vỉa, chiều rộng bằng 2m tính từ mép ngoài rãnh nước dưới đường, khi quét tỳ chổi nhát nọ, nhát kia để sạch rác. Khi quét từ khoảng 8 đến 10m quay lại tỳ chổi, miết gờ vỉa và vun rác, đất thành đống sát gờ vỉa. Đối với các tuyến đường có xe ô tô đỗ dưới lòng đường, sử dụng chổi quét sâu vào gầm xe, làm sạch khu vực xung quanh xe. Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

- Thu gom chất thải rắn đã được gom thành đống (trước đó) trên đường phố, vỉa hè. Hót xúc chất thải rắn, cát bụi vào phương tiện thu gom. Thu gom chất thải đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích lưu chứa tối đa của phương tiện thu gom; di chuyển về địa điểm tập kết chất thải rắn; hỗ trợ chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom sang xe chuyên dùng; che phủ phương tiện thu gom trong quá trình chờ chuyển chất thải rắn lên phương tiện vận chuyển. Dọn sạch chất thải rắn tại các điểm tập kết khi chuyển chất thải rắn sang xe chuyên dùng.

- Tiếp tục thực hiện quét, thu gom chất thải rắn theo quy trình kỹ thuật cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc:

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thực hiện công việc trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

3. Công tác quét đường phố bằng cơ giới

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động và phương tiện thực hiện công tác quét rác đường phố bằng cơ giới theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Quét đường phố bằng cơ giới

- Xe ô tô quét hút thực hiện theo đúng lịch trình quy định, điều khiển phương tiện sát vỉa hè, lựa chọn tốc độ quét hút phù hợp (tốc độ di chuyển đạt 4-5km/giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất), đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông, chú ý đường dây điện, cành cây thấp, các đường lên xuống của vỉa hè để tránh gây hư hỏng thiết bị, phương tiện;

- Mở các bép phun nước chống bụi tùy theo lượng cát bụi thực tế trên đường;

- Trong quá trình quét hút, quan sát mặt đường sau khi quét để điều chỉnh chổi, nước và tốc độ quét cho phù hợp, không để dây vết bụi ở lại trên mặt đường, không gây bụi trong quá trình quét;

- Trong quá trình quét hút, căn cứ lượng chất thải, bụi trên đường, dừng xe và mở nắp quan sát trên thùng chứa để kiểm tra. Khi lượng cát, chất thải trên thùng đầy thì tiến hành đi đổ vào nơi quy định. Thao tác đổ chất thải thực hiện theo hướng dẫn vận hành của phương tiện chuyên dùng quét hút;

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc;

- Thường xuyên kiểm tra chiều dài các loại nan chổi để đảm bảo chất lượng quét hút, thực hiện thay thế chổi, nan chổi theo hướng dẫn, các quy định vận hành xe quét hút của nhà sản xuất;

- Sau khi đổ chất thải chuyến cuối, di chuyển xe về điểm tập kết và thực hiện công tác vệ sinh phương tiện;

- Xử lý các sự cố nhỏ nếu có (kẹt chổi quét, tắc hệ thống hút bụi,…).

c) Kết thúc ca làm việc:

- Di chuyển phương tiện quét hút, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thực hiện công việc trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

4. Công tác duy trì vệ sinh ngõ, xóm bằng thủ công

a) Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom thủ công và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Duy trì vệ sinh ngõ, xóm bằng thủ công

- Di chuyển phương tiện thu gom dọc ngõ và đỗ gọn về một bên đường để tiếp nhận rác.

- Thu nhặt túi rác, hướng dẫn nhân dân, hỗ trợ người già và trẻ em đổ rác vào phương tiện thu gom.

- Đối với địa bàn thực hiện phân loại rác tại nguồn: việc thực hiện phân loại rác tại nguồn theo quy trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thu rác rơi vãi dưới đường; dùng chổi, xẻng xúc dọn rác mô lên xe thu gom.

- Dồn nén rác trên phương tiện thu gom không được để rác cao quá miệng; không gây rơi vãi rác khi di chuyển. Trường hợp sử dụng xe cơ giới trong thu gom thùng xe phải đảm bảo kín khít, sử dụng bạt che.

c) Kết thúc ca làm việc:

Rửa phương tiện thu gom, dụng cụ lao động đưa về điểm tập kết đúng quy định.

5. Công tác xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển theo địa bàn và kế hoạch được giao;

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động gồm quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang, ….và các dụng cụ cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện vận chuyển, vị trí tập kết chất thải và khu vực thực hiện công việc, bảo đảm điều kiện an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;

- Bố trí vị trí đứng, thao tác của công nhân và phương tiện vận chuyển phù hợp, hạn chế cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động xung quanh.

b) Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

- Tập kết phương tiện vận chuyển vào đúng vị trí tiếp nhận chất thải theo quy định;

- Dùng cào, xẻng và các dụng cụ phù hợp để gom, xúc chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển;

- Đối với chất thải rắn nằm rải rác xung quanh điểm tập kết, tiến hành thu gom, quét dọn và xúc toàn bộ vào phương tiện vận chuyển;

- Trong quá trình xúc phải thực hiện tuần tự, tránh làm rơi vãi chất thải ra khu vực xung quanh;

- Phân loại riêng các loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế theo yêu cầu phân loại tại nguồn và quy định của địa phương;

- Xúc chất thải đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích chứa cho phép của phương tiện vận chuyển;

- San gạt tương đối đều chất thải trên thùng xe, không để chất thải cao quá thành thùng;

- Phủ bạt kín phương tiện trước khi di chuyển đến điểm xử lý hoặc điểm tập kết tiếp theo;

- Thu gom, quét dọn sạch chất thải rơi vãi tại khu vực tập kết sau khi hoàn thành công tác bốc xúc;

- Tiếp tục thực hiện công việc theo quy trình trên cho đến hết khối lượng công việc hoặc hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Thu gom dụng cụ, vệ sinh khu vực làm việc;

- Kiểm tra, vệ sinh dụng cụ lao động và phương tiện thu gom;

- Di chuyển phương tiện, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc nơi lưu giữ theo quy định và thực hiện bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

6. Công tác xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người điều khiển máy và nhân công hỗ trợ thực hiện công tác;

- Chuẩn bị bảo hộ lao động và các dụng cụ cần thiết;

- Kiểm tra máy móc, thiết bị cơ giới và các thiết bị an toàn;

- Kiểm tra khu vực tập kết chất thải, vị trí phương tiện vận chuyển và phạm vi hoạt động của thiết bị cơ giới;

- Bố trí biển báo, rào chắn hoặc người cảnh giới khi cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình bốc xúc.

b) Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

- Điều khiển thiết bị cơ giới đến vị trí tập kết chất thải, bảo đảm máy nằm ngoài khu vực nguy hiểm;

- Điều khiển gầu xúc tiếp cận, xúc chất thải rắn sinh hoạt và đưa lên thùng phương tiện vận chuyển;

- Phối hợp với lái xe để bố trí vị trí phương tiện phù hợp, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa máy xúc và phương tiện vận chuyển;

- Đổ chất thải vào thùng xe theo từng lượt, phân bố đều tải trọng, không để chất thải rơi vãi hoặc vượt quá thành thùng;

- Không xúc vượt quá tải trọng hoặc dung tích cho phép của phương tiện vận chuyển;

- Trường hợp chất thải có vật cản hoặc vật liệu có kích thước lớn gây ảnh hưởng đến thiết bị, phải dừng máy và xử lý theo phương án phù hợp;

- Trong quá trình bốc xúc thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh bụi, mùi và rơi vãi chất thải;

- Sau khi phương tiện đầy, san gạt tương đối bằng phẳng bề mặt chất thải và phủ bạt kín trước khi vận chuyển;

- Thu gom chất thải rơi vãi tại khu vực bốc xúc, vệ sinh mặt bằng;

- Tiếp tục thực hiện công tác bốc xúc theo quy trình trên cho đến hết khối lượng hoặc hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển máy móc, thiết bị về vị trí tập kết hoặc nơi lưu giữ;

- Kiểm tra, vệ sinh máy móc, thiết bị và dụng cụ lao động;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy sau khi kết thúc công việc;

- Tổng hợp khối lượng chất thải đã bốc xúc và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

7. Công tác thu gom các xe đẩy tay sau ca công tác về kho chứa để vệ sinh

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện thu gom các xe đẩy tay sau khi kết thúc ca công tác theo địa bàn, tuyến thu gom được phân công;

- Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ cần thiết phục vụ việc di chuyển, thu gom xe đẩy tay;

- Xác định tuyến đường và vị trí kho chứa xe đẩy tay theo quy định.

b) Thu gom xe đẩy tay sau ca công tác về kho chứa

- Sau khi hoàn thành ca công tác, người lao động thu gom xe đẩy tay tại các vị trí, tuyến đường được phân công;

- Kiểm tra, thu hồi đầy đủ các xe đẩy tay thuộc phạm vi quản lý, không để xe tại các vị trí công cộng sau khi kết thúc ca làm việc;

- Di chuyển xe đẩy tay theo tuyến đường phù hợp từ vị trí kết thúc công việc về kho chứa, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển;

- Sắp xếp xe đẩy tay gọn gàng tại khu vực kho chứa theo vị trí quy định, không cản trở lối đi, phương tiện và các hoạt động khác;

- Trong quá trình thu gom, nếu phát hiện xe đẩy tay bị hư hỏng, mất bộ phận hoặc có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, phải ghi nhận và báo cáo người phụ trách để xử lý;

c) Kết thúc ca làm việc

- Kiểm đếm, đối chiếu số lượng xe đẩy tay đã thu gom và đưa về kho chứa;

- Sắp xếp, tập kết xe đẩy tay đúng vị trí quy định;

- Kiểm tra khu vực sau khi hoàn thành việc thu gom, bảo đảm không còn xe đẩy tay thuộc phạm vi quản lý;

- Tổng hợp, báo cáo số lượng xe đã thu gom và tình trạng các xe có hư hỏng, mất mát hoặc cần sửa chữa;

- Bàn giao số lượng và tình trạng xe đẩy tay cho người quản lý hoặc ca làm việc tiếp theo.

8. Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động duy trì dải phân cách đường phố theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, đảm bảo điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Duy trì thủ công dải phân cách

- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m mỗi bên tính từ mép ngoài dải phân cách. Nếu trên đường có các vũng nước đọng dùng chổi quét tạt cho hết nước đọng và thu sạch bùn, đất, rác;

- Đối với dải phân cách mềm, yêu cầu luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét cả phần đường đặt dải phân cách;

- Đối với chất thải xây dựng hoặc các loại chất thải đổ trộm: Nếu là các túi nhỏ thì dọn vào các thùng rác để gần hoặc phối hợp với xe ô tô chuyên dùng thu gom. Nếu là khối lượng lớn thì thu dọn theo phương án khác phù hợp;

- Chất thải được thu dọn và được thu gom về điểm tập kết tại các vị trí thích hợp hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, giao thông. Chất thải rắn được vận chuyển ngay trong ngày bởi các xe ô tô chuyên dụng theo lịch trình duy trì.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thực hiện công việc trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

9. Công tác tưới nước, rửa đường

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động và phương tiện thực hiện công tác tưới nước rửa đường theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Tưới nước rửa đường

- Xe ô tô rửa đường di chuyển từ điểm tập kết đến điểm lấy nước đúng vị trí quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao. Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc, khóa chặt;

- Xe ô tô rửa đường đi đến vị trí duy trì theo lịch trình được phân công, tốc độ rửa trung bình từ 10-15km/giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tùy thuộc vào bề rộng của mặt đường (đối với tuyến có dải phân cách cứng thì tính theo chiều rộng của mỗi bên) để bố trí phương án rửa đường cho phù hợp;

- Thực hiện sau khi mặt đường đã hoàn thành công tác quét hè và đường phố. (Đối với vị trí công trình xây dựng: Mặt đường phải được nạo vét và thu dọn sạch đất, phế thải xây dựng trước khi rửa đường;

- Trong quá trình thực hiện: điều chỉnh áp lực bơm và độ chếch các bép phun phù hợp với hiện trạng mặt đường, đảm bảo rửa sạch đất, cát, bụi...

- Khi xả hết téc nước, xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên;

- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà.

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện rửa đường, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thực hiện công việc trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

10. Công tác vận hành hệ thống bơm nước cấp nước rửa đường

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện công tác vận hành hệ thống bơm nước;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra máy móc, thiết bị đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường.

- Đóng cầu dao điện bơm nước vào thùng/bể chứa;

- Bơm nước khi xe đến lấy nước;

- Định kỳ bảo dưỡng động cơ máy bơm nước, téc chứa nước, họng hút, đồng hồ đo lưu lượng nước.

c) Kết thúc ca làm việc

- Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị khi hết ca làm việc;

- Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu vận hành theo quy định. Kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo.

11. Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng thủ công

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom, nhặt, vớt chất thải rắn ven bờ lên phương tiện thu gom.

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác.

- Kiểm tra phương tiện thu gom và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Thu gom rác trên bờ biển

- Di chuyển phương tiện thu gom, nhặt, vớt chất thải từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí thu gom theo lịch trình được phân công, di chuyển dọc ven bờ vịnh tới các khu vực xuất hiện chất thải rắn trôi nổi dạt vào bờ.

- Đối với những khu vực dọc bờ biển có bãi cát, bãi đất, người công nhân đi bộ nhặt, gom chất thải rắn. Với khu vực dọc bờ biển nước cạn hoặc đông tàu bè neo đậu, người công nhân kết hợp sử dụng mủng nan chèo tay và sào, vợt lưới vớt chất thải rắn. Chất thải rắn được tập hợp đưa lên phương tiện thu gom cho đến khi đạt dung tích chứa tối đa của phương tiện thu gom hoặc di chuyển đến địa điểm tiếp theo để thu gom, nhặt, vớt chất thải rắn cho đến khi bờ biển đạt yêu cầu vệ sinh.

- Vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải thu gom được đến địa điểm tập kết đã quy định, nhân công phối hợp vận chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển.

- Trong quá trình thu gom, cần phân loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

- Sau khi vận chuyển hết chất thải rắn lên bờ, di chuyển phương tiện đến vị trí vớt chất thải rắn, lặp lại công việc đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện.

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.

12. Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng cơ giới (sàng cát bằng máy chuyên dụng)

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người điều khiển máy chuyên dụng thực hiện công tác sàng cát, thu gom chất thải trên bờ biển theo khu vực được giao;

- Chuẩn bị đầy đủ bảo hộ lao động và các dụng cụ cần thiết;

- Kiểm tra máy sàng cát chuyên dụng, hệ thống sàng, bánh xe, bộ phận thu gom, và các thiết bị an toàn trước khi vận hành;

- Kiểm tra khu vực bãi biển, xác định phạm vi thực hiện

b) Thu gom rác trên bờ biển bằng cơ giới

- Di chuyển máy chuyên dụng từ điểm tập kết đến khu vực bãi biển cần duy trì vệ sinh theo lịch trình được phân công;

- Điều khiển máy di chuyển với tốc độ phù hợp trên bề mặt cát, thực hiện thu gom và sàng lớp cát theo khả năng làm việc của máy;

- Thực hiện các đường chạy liên tục, có khoảng cách phù hợp, bảo đảm phạm vi bãi biển được sàng lọc đầy đủ và hạn chế bỏ sót chất thải;

- Thường xuyên quan sát chất lượng sàng cát phía sau máy để điều chỉnh tốc độ di chuyển và chế độ làm việc phù hợp;

- Khi thùng chứa chất thải đầy hoặc đạt giới hạn cho phép, dừng máy tại vị trí an toàn và chuyển chất thải đến điểm tập kết quy định;

- Trong quá trình vận hành phải bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch, người lao động và các phương tiện khác hoạt động trên bãi biển;

- Không vận hành máy tại khu vực có địa hình không bảo đảm an toàn, nền cát quá mềm hoặc có nguy cơ gây lún, nghiêng máy;

- Tiếp tục thực hiện sàng cát, thu gom chất thải theo quy trình trên cho đến hết khu vực được giao hoặc hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Sau khi hoàn thành công việc, đưa máy về vị trí tập kết hoặc nơi lưu giữ;

- Làm sạch cát, rác và chất thải bám trên máy, đặc biệt tại bộ phận sàng, băng tải, thùng chứa;

- Tổng hợp khối lượng chất thải đã thu gom và thực hiện bàn giao phương tiện, thiết bị cho ca làm việc tiếp theo.

13. Công tác thu gom, vớt rác trôi nổi trên biển

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom chất thải rắn trên biển lên phương tiện thu gom.

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác.

- Kiểm tra phương tiện thu gom, vận chuyển và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Thu gom, vớt rác trôi nổi trên biển

- Di chuyển phương tiện thu gom từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí cần duy trì vệ sinh, vớt, gom chất thải theo lịch trình được phân công.

- Phương tiện thu gom di chuyển đến các khu vực cần duy trì, nhân công sử dụng dụng cụ thủ công đứng trên tàu vớt chất thải rắn trôi nổi, phân loại và cho lên phương tiện thu gom, tiếp tục di chuyển đến các khu vực cần duy trì đến khi đầy phương tiện thu gom, đủ trọng tải.

- Vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải thu gom được đến địa điểm tập kết đã quy định; nhân công phối hợp vận chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển.

- Trong quá trình thu gom, cần phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

- Sau khi vận chuyển hết chất thải rắn, di chuyển phương tiện đến vị trí thu gom, vớt chất thải tiếp theo, lặp lại công việc đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện.

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.

14. Công tác tua vỉa hè, dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện công tác tua vỉa hè, quét, thu gom chất thải rắn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch theo địa bàn được giao;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện thu gom và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Tua vỉa hè, dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Dùng chổi tua sạch thành vỉa và mặt vỉa. Khi quét gờ vỉa kết hợp tua lại lòng vỉa một lần nữa để vỉa sạch và thoát nước. Dùng chổi gom chất thải rắn ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc chất thải rắn ở miệng hàm ếch. Thành vỉa phải sạch sẽ không có đất cát, rêu bám đối với vỉa khô, thông thoáng nước đối với vỉa ướt;

- Dọn sạch chất thải rắn, phế thải ở gốc cây, chân cột điện (khối lượng phế thải <0,5m3) (nếu có), bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có), phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có). Xúc rác lên phương tiện thu gom;

- Di chuyển phương tiện thu gom về điểm tập kết để chuyển chất thải sang phương tiện chuyên dùng; Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển chất thải sang xe chuyên dùng;

- Tiếp tục thực hiện quy trình như trên cho đến hết ca làm việc. Trong suốt quá trình thực hiện công tác tua vỉa hè, thu dọn chất thải rắn ở gốc cây, cột điện, miệng công hàm ếch phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện;

- Tổng hợp thông tin thực hiện công việc trong ca làm việc. Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện thu gom, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

15. Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên biển vào điểm tập kết trên bờ bằng cơ giới

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động vận chuyển chất thải rắn trên biển.

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác.

- Kiểm tra phương tiện vận chuyển và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Vận chuyển chất thải rắn trên biển vào điểm tập kết trên bờ

- Di chuyển phương tiện vận chuyển từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí tiếp nhận chất thải rắn theo quy định.

- Đối với chất thải từ lồng bè nuôi trồng thủy sản, di chuyển phương tiện đến từng lồng bè nuôi trồng thủy sản để tiếp nhận và thu gom vào bao tải 50kg sau đó vận chuyển về điểm tập kết chất thải trên bờ;

- Phương tiện vận chuyển di chuyển đến các khu vực tiếp nhận chất thải rắn, tiếp nhận chất thải rắn từ các xuồng vớt chất thải để vận chuyển vào điểm tập kết chất thải rắn trên bờ, phương tiện vận chuyển tiếp tục di chuyển đến các điểm tiếp nhận theo quy định đến khi đầy phương tiện/ đủ trọng tải.

- Khi phương tiện vận chuyển cập bến, công nhân phối hợp vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải trên phương tiện vận chuyển lên bờ.

- Trong quá trình tiếp nhận chất thải rắn, cần phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

- Sau khi vận chuyển hết chất thải rắn, di chuyển phương tiện đến vị trí tiếp nhận chất thải rắn tiếp theo theo quy định, lặp lại công việc đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện.

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.

16. Vận chuyển phao xốp từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động vận chuyển phao xốp từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận; người lao động điều khiển phương tiện vận chuyển;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,…) và các thiết bị khác;

- Kiểm tra phương tiện vận chuyển (xe ô tô tải thùng, xe ô tô chuyên dùng khá- đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, giao thông vận tải và bảo vệ môi trường theo quy định;

b) Vận chuyển phao xốp từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận

- Di chuyển phương tiện vận chuyển từ điểm lưu giữ phương tiện đến điểm tiếp nhận phao xốp theo lịch trình. Dừng phương tiện, phát tín hiệu dừng đỗ, đảm bảo an toàn giao thông;

- Công nhân hỗ trợ phối hợp vận chuyển, sắp xếp các khối phao xốp lên phương tiện vận chuyển gọn gàng, tiết kiệm diện tích tối đa; di chuyển đến điểm thu gom tiếp theo để tiếp nhận chất thải đến khi đạt tải trọng hoặc thể tích chứa của phương tiện vận chuyển;

- Di chuyển phương tiện vận chuyển đến cơ sở tiếp nhận theo lịch trình, phù hợp với kế hoạch tiếp nhận chất thải của cơ sở tiếp nhận; xuất trình lệnh vận chuyển; nhận phiếu cân giao nhận chất thải; chuyển chất thải vào đúng vị trí theo quy định của cơ sở tiếp nhận; qua trạm rửa xe để đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi ra khỏi cơ sở xử lý;

- Tiếp tục di chuyển phương tiện vận chuyển theo quy trình kỹ thuật tại điểm này cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện vận chuyển về điểm lưu giữ phương tiện;

- Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện vận chuyển, dụng cụ lao động vào vị trí quy định và bàn giao cho ca làm việc tiếp theo;

17. Bốc xúc chất thải rắn sinh hoạt từ tàu lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động để xúc chất thải rắn từ phương tiện thu gom hoặc phương tiện vận chuyển đậu tại bến;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông vận tải và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Bốc xúc chất thải rắn từ phương tiện thu gom hoặc vận chuyển dưới bến lên bờ tại điểm tập kết bằng cơ giới.

- Lái xe xúc điều khiển gầu vào vị trí tiếp nhận chất thải trên tàu, chờ công nhân vận chuyển chất thải rắn trên tàu vào gầu xúc đến khi đủ tải trọng hoặc thể tích gầu, lái xe điều khiển gầu đưa chất thải rắn lên vị trí tập kết trên bờ, vun gọn chất thải rắn;

- Tiếp tục xúc chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật tại điểm này cho đến hết ca làm việc, đảm bảo vệ sinh trong quá trình làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện về điểm lưu giữ phương tiện;

- Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Bàn giao khối lượng chất thải rắn được xúc chuyển trong ngày với ca làm việc tiếp theo.

18. Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương, ao, hồ, sông, suối bằng cơ giới

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thu gom chất thải rắn trên biển lên phương tiện thu gom.

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác.

- Kiểm tra phương tiện thu gom, vận chuyển và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Vớt rác trên mặt kênh, mương, ao, hồ, sông, suối

- Di chuyển phương tiện thu gom từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí cần duy trì vệ sinh, vớt, gom chất thải theo lịch trình được phân công.

- Phương tiện thu gom di chuyển đến các khu vực cần duy trì, nhân công sử dụng dụng cụ thủ công đứng trên tàu vớt chất thải rắn trôi nổi, phân loại và cho lên phương tiện thu gom, tiếp tục di chuyển đến các khu vực cần duy trì đến khi đầy phương tiện thu gom, đủ trọng tải.

- Vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải thu gom được đến địa điểm tập kết đã quy định; nhân công phối hợp vận chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển.

- Trong quá trình thu gom, cần phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

- Sau khi vận chuyển hết chất thải rắn, di chuyển phương tiện đến vị trí thu gom, vớt chất thải tiếp theo, lặp lại công việc đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện.

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.

19. Công tác vệ sinh thùng thu gom rác thải sinh hoạt

a) Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra các thiết bị cần thiết đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

b) Vệ sinh thùng thu gom rác thải sinh hoạt

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.

- Xếp thùng ngay ngắn, bảo đảm ổn định trong quá trình thao tác.

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng.

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng.

- Thu gom nước thải, chất bẩn phát sinh trong quá trình vệ sinh; không để nước thải chảy tràn ra đường phố, khu vực công cộng hoặc nguồn tiếp nhận không phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện quy trình vệ sinh như trên cho đến khi hoàn thành toàn bộ số lượng thùng được giao hoặc hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Thu gom, sắp xếp dụng cụ, vật tư phục vụ công tác vệ sinh

- Bàn giao phương tiện, dụng cụ, vật tư và tình trạng thực hiện công việc cho người phụ trách hoặc ca làm việc tiếp theo.

20. Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động duy trì nhà vệ sinh công cộng;

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...), chổi, xẻng, giấy vệ sinh, xà phòng, nước cọ rửa và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật (biển hiệu, biến báo, đèn chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió) và các thiết bị cần thiết khác đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, đảm bảo tình trạng hoạt động bình thường và bảo vệ môi trường theo quy định;

- Đối với các nhà vệ sinh công cộng có chất thải nguy hại: phải trang bị đầy đủ dụng cụ lưu chứa chuyên dụng: thùng chứa có nắp đậy kín, có dán nhãn theo quy định (dung tích 5 – 10 lít), có túi chứa rác bên trong và có kìm gắp để thu gom chất thải nguy hại đảm bảo an toàn.

b) Quét dọn nhà vệ sinh

- Quét dọn phế thải bên trong, xung quanh nhà vệ sinh và trên đường vào nhà vệ sinh; Duy trì vệ sinh sạch sẽ các hạng mục vệ sinh; Hàng ngày vẩy thuốc sát trùng và dầu xả. Nhà vệ sinh công cộng không có mùi hôi, ruồi muỗi, không có phế thải vứt bừa bãi trong và ngoài nhà vệ sinh;

- Vận hành các thiết bị của nhà vệ sinh: Vận hành biển hiệu, biến báo, đèn chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió và các thiết bị cần thiết khác đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách. Các hạng mục vệ sinh sạch sẽ, duy trì hoạt động tốt, an toàn;

- Khi có sự cố phải báo ngay cho cán bộ quản lý để có biện pháp ngăn chặn, sửa chữa kịp thời. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự công cộng phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan chức năng để can thiệp kịp thời.

c) Kết thúc ca làm việc

- Kiểm tra, vệ sinh, tập kết dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

- Tổng hợp số lượng khách trong ca ghi vào sổ nhật ký. Thực hiện bàn giao chi tiết về tài sản, công cụ dụng cụ và tình hình quản lý cho người làm ca sau.

21. Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

b) Xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển

- Trường hợp cần thiết, bố trí biển cảnh báo, thiết bị báo hiệu hoặc người cảnh giới để bảo đảm an toàn trong quá trình xúc dọn.

- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Thu gom phần phế thải còn sót lại tại khu vực xúc dọn; quét, gom sạch đất, cát và phế thải rơi vãi trong phạm vi thực hiện công việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Kiểm tra lại khu vực đã thực hiện, bảo đảm phế thải xây dựng được xúc dọn hết theo khối lượng được giao và khu vực làm việc được vệ sinh sạch sẽ.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.

- Bàn giao dụng cụ, phương tiện và tình hình thực hiện công việc cho người phụ trách hoặc ca làm việc tiếp theo.

22. Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động, lái máy và phương tiện, thiết bị cơ giới thực hiện công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết theo địa bàn, khối lượng và kế hoạch được giao;

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động như quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang và các thiết bị bảo đảm an toàn cần thiết;

- Kiểm tra mặt bằng khu vực tập kết, vị trí xe nhận phế thải, đường di chuyển của máy và phương tiện vận chuyển; bố trí biển báo, rào chắn hoặc người cảnh giới khi cần thiết;

- Kiểm tra khối lượng, thành phần phế thải xây dựng và điều kiện làm việc, bảo đảm không có vật liệu nguy hiểm hoặc chướng ngại vật có thể gây mất an toàn trong quá trình bốc xúc.

b) Xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

- Điều khiển máy đến vị trí tập kết phế thải xây dựng; đỗ máy tại vị trí ổn định, bảo đảm khoảng cách an toàn với phương tiện vận chuyển và các công trình, thiết bị xung quanh;

- Điều khiển máy thực hiện đổ phế thải xây dựng vào thùng xe theo đúng vị trí, hạn chế rơi vãi và không để vật liệu vượt quá thành thùng;

- Phối hợp với người điều khiển phương tiện vận chuyển để phân bố phế thải tương đối đều trên thùng xe, bảo đảm ổn định tải trọng và an toàn trong quá trình vận chuyển;

- Trường hợp phế thải có kích thước lớn, phải thực hiện phân loại, phá nhỏ hoặc xử lý phù hợp trước khi bốc xúc nhằm bảo đảm an toàn cho thiết bị và phương tiện;

- Trong quá trình bốc xúc phải hạn chế phát sinh bụi, tiếng ồn và rơi vãi phế thải; trường hợp cần thiết thực hiện tưới nước chống bụi;

- Không thực hiện bốc xúc khi có người đứng trong vùng hoạt động của máy hoặc trong phạm vi nguy hiểm của gầu xúc;

- Sau khi phương tiện được xúc đủ tải trọng hoặc thể tích cho phép, san gạt tương đối bằng phẳng bề mặt phế thải, kiểm tra thành thùng và thực hiện che phủ kín trước khi phương tiện rời điểm tập kết;

- Thu gom phần phế thải rơi vãi xung quanh khu vực bốc xúc, vệ sinh mặt bằng và tiếp tục thực hiện công việc cho đến hết khối lượng hoặc hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển máy móc, thiết bị cơ giới về vị trí tập kết hoặc nơi lưu giữ theo quy định;

- Kiểm tra, vệ sinh máy móc, thiết bị và dụng cụ lao động; loại bỏ phế thải bám trên máy và khu vực làm việc;

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc báo cáo các hư hỏng, sự cố của máy móc, thiết bị;

- Tổng hợp khối lượng phế thải xây dựng đã bốc xúc, chuyển giao cho ca làm việc tiếp theo và thực hiện bàn giao theo quy định.

23. Công tác vận chuyển phế thải xây dựng tại điểm tập kết đến điểm xử lý

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người điều khiển phương tiện vận chuyển và nhân công hỗ trợ theo khối lượng, cự ly và kế hoạch vận chuyển được giao;

- Chuẩn bị đầy đủ bảo hộ lao động và các dụng cụ cần thiết phục vụ công tác vận chuyển;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe vận chuyển trước khi xuất bến, bao gồm hệ thống phanh, lái, đèn, còi, lốp xe, thùng xe, thiết bị che phủ và các thiết bị an toàn khác;

- Kiểm tra giấy tờ phương tiện, lệnh vận chuyển và các hồ sơ liên quan theo quy định;

- Xác định tuyến đường vận chuyển, điểm tập kết, điểm xử lý và thời gian tiếp nhận phế thải xây dựng.

b) Vận chuyển phế thải xây dựng

- Tiếp nhận phế thải xây dựng tại điểm tập kết; phối hợp với đơn vị bốc xúc đưa phế thải lên thùng xe;

- Kiểm tra khối lượng phế thải trên xe, bảo đảm không vượt quá tải trọng cho phép của phương tiện;

- San gạt phế thải tương đối đều trên thùng xe, không để phế thải nhô cao hoặc rơi vãi trong quá trình vận chuyển;

- Phủ bạt kín toàn bộ thùng xe trước khi phương tiện rời điểm tập kết;

- Điều khiển xe theo đúng tuyến đường và tốc độ phù hợp, tuân thủ quy định về an toàn giao thông;

- Trong quá trình vận chuyển thường xuyên quan sát tình trạng che phủ, thùng xe và lượng phế thải; trường hợp phát hiện rơi vãi phải dừng phương tiện tại vị trí bảo đảm an toàn để khắc phục;

- Đến điểm xử lý, thực hiện các thủ tục giao nhận, cân xác định khối lượng nếu có yêu cầu;

- Điều khiển phương tiện vào đúng vị trí đổ phế thải theo hướng dẫn của đơn vị quản lý điểm xử lý;

- Sau khi đổ hết phế thải, kiểm tra thùng xe, thu dọn phế thải còn sót lại và thực hiện vệ sinh phương tiện khi cần thiết;

- Tiếp tục thực hiện chu trình nhận, vận chuyển và đổ phế thải xây dựng cho đến hết ca làm việc.

c) Kết thúc ca làm việc

- Di chuyển phương tiện về điểm tập kết hoặc nơi lưu giữ theo quy định;

- Kiểm tra, vệ sinh thùng xe, bánh xe và các bộ phận có dính phế thải;

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện sau ca vận hành;

- Tổng hợp số chuyến, khối lượng phế thải đã vận chuyển và thực hiện bàn giao theo quy định.

24. Xử lý phế thải xây dựng

a) Công tác chuẩn bị

- Bố trí người lao động thực hiện xử lý phế thải xây dựng

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang…), và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

b) Xử lý phế thải xây dựng

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.

- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và xa lầy.

- Xe ủi phế thải xây dựng thành đống để ôtô có thể liên tiếp vào đổ phế thải xây dựng.

- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày

- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc

- Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

c) Kết thúc ca làm việc

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

B. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

B.1 Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

Áp dụng theo Điều 16 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

1. Công tác chuẩn bị

a) Bố trí người lao động hướng dẫn phương tiện vận chuyển vào bãi chôn lấp; san gạt, đầm nén, phủ bề mặt bãi; phun chế phẩm khử mùi, hoá chất diệt côn trùng; thu gom, xử lý nước thải; thu gom, xử lý khí thải; xây dựng đê bao và đường giao thông; đóng ô chôn lấp; vệ sinh môi trường và các nhân công cần thiết khác;

b) Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động (quần, áo, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang, dây an toàn,...); vệ sinh nhà xưởng (chổi, xẻng, cào, xe rùa, xe gom, thang; bồn chứa nước,...); các thiết bị an toàn lao động (biển báo, gác chắn, rào chắn,...) và các dụng cụ lao động cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (vận hành bãi chôn lấp, xử lý nước thải, khí thải);

c) Chuẩn bị vật liệu, hóa chất cho công tác tiếp nhận, vận hành bãi chôn lấp chất thải (vôi bột, đất, hóa chất diệt ruồi, chế phẩm khử mùi, vật liệu phủ, xi măng, đá, nước, đường ống thu gom nước thải,...); vận hành hệ thống xử lý nước thải (hóa chất trung hòa, keo tụ, tạo bông, khử trùng, vật liệu lọc,...); vận hành hệ thống thu gom, xử lý khí thải (đường ống thu gom, thoát khí thải; vật liệu hấp phụ, hóa chất xử lý khí thải,...) và các vật liệu, hóa chất cần thiết khác;

d) Kiểm tra các máy móc, thiết bị tại trạm cân, trạm rửa xe, khu vực bãi chôn lấp (máy ủi, máy đào, máy phun vật liệu phủ trung gian, xe bồn, ô tô tải, xe hút bùn, bơm điện, bơm xăng, bơm dầu,...), khu vực xử lý nước thải (bơm hóa chất, bơm nước thải, máy khuấy, máy sục khí,...), xử lý khí thải (thiết bị hấp phụ, thiết bị xử lý,...) và các máy móc, thiết bị cần thiết khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

2. Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt

a) Kiểm tra lệnh vận chuyển, hướng dẫn phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt qua trạm cân khi vào và ra khỏi cơ sở xử lý để xác định khối lượng; xuất phiếu cân giao nhận chất thải; ghi chép số liệu chất thải rắn sinh hoạt tiếp nhận;

b) Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận trên bãi chôn lấp; qua trạm rửa xe để đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi ra khỏi cơ sở chôn lấp;

c) Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt.

3. Xử lý chất thải

a) San gạt, đầm nén, phủ bề mặt bãi

Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt vào ô chôn lấp; san gạt, đầm nén chất thải thành lớp cho đến khi đạt chiều cao theo quy định;

Phủ đất hoặc phun vật liệu phủ trung gian lên bề mặt chất thải với độ dày đáp ứng yêu cầu theo quy định. Che phủ tạm thời bề mặt chất thải rắn sinh hoạt vào cuối ca làm việc trong trường hợp lớp chất thải chưa đạt đến chiều cao theo quy định. Đặt bẫy ruồi trên bề mặt ô, bãi chôn lấp trong trường hợp cần thiết;

Tiếp tục thực hiện quy trình tại khoản này cho đến khi đạt dung tích lớn nhất theo khả năng tiếp nhận của ô hoặc bãi chôn lấp;

San gạt tạo độ phẳng, che phủ bề mặt ô hoặc bãi chôn lấp; đóng từng phần, từng ô chôn lấp hoặc bãi chôn lấp theo quy định.

b) Thu gom, xử lý nước thải

Thu gom nước rỉ rác từ phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, ô chôn lấp và các nguồn phát sinh khác về hệ thống xử lý nước thải hoặc chuyển giao để xử lý theo quy định;

Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học, lắng, lọc, khử trùng hoặc phương pháp phù hợp khác đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

Thu gom và xử lý bùn thải từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo quy định.

c) Thu gom, xử lý khí thải

Thu gom, xử lý khí thải bằng phương pháp đốt hoặc phương pháp phù hợp khác, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ. Khuyến khích xử lý, thu hồi khí phát sinh từ bãi chôn lấp để tái sử dụng làm nhiên liệu, đốt thu hồi năng lượng.

d) Xây dựng đê bao, đường giao thông

Theo dõi, giám sát độ ổn định của đê, kè xung quanh các ô chôn lấp, bãi chôn lấp; sửa chữa, thay thế, gia cố bảo đảm an toàn, phòng chống sạt lở, đứt gãy trong quá trình hoạt động;

Xây dựng các đường giao thông trên bề mặt ô, bãi chôn lấp chất thải theo thiết kế, phù hợp tải trọng và thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển đổ chất thải.

4. Kết thúc ca làm việc

a) Kiểm kê, kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo;

b) Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

c) Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị tại từng bộ phận khi hết ca làm việc;

d) Quét dọn chất thải tại các đường giao thông nội bộ, hành lang, khu vực tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; khơi thông hệ thống mương thoát nước; phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng;

đ) Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

B.2 Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Áp dụng theo Điều 20 Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

1. Công tác chuẩn bị

a) Bố trí người lao động tiếp nhận, kiểm soát chất lượng nước thải; vận hành trạm xử lý nước thải; vệ sinh môi trường và các công tác khác;

b) Chuẩn bị dụng cụ lao động (quần áo bảo hộ lao động, giầy, ủng, mũ, găng tay, khẩu trang,...); chổi, xẻng và các dụng cụ lao động cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, kiểm soát chất lượng, xử lý nước thải;

c) Chuẩn bị hóa chất trung hòa, hóa chất keo tụ, tạo bông,... bổ sung cho quá trình xử lý sinh học nước thải, hóa chất xử lý hóa lý bậc cao, hóa chất khử trùng và các hoá chất, các vật liệu cần thiết khác phục vụ công tác tiếp nhận, kiểm soát chất lượng, xử lý nước thải;

d) Kiểm tra máy bơm, đồng hồ đo lưu lượng; hệ thống xử lý hóa lý, xử lý sinh học, xử lý hóa lý nâng cao, xử lý bùn; hệ thống kiểm soát quá trình, hệ thống thiết bị phòng điều khiển trung tâm và các máy móc, thiết bị khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

2. Tiếp nhận nước thải

a) Kiểm tra lệnh vận chuyển. Kiểm tra thiết bị đo lưu lượng nước thải tiếp nhận trong trường hợp tiếp nhận nước thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt liền kề, đảm bảo hệ thống tiếp nhận không rò rỉ, tắc nghẽn;

b) Hướng dẫn phương tiện vận chuyển nước thải đi qua trạm cân khi vào và ra khỏi cơ sở xử lý hoặc sử dụng thiết bị đo lưu lượng để xác định khối lượng hoặc lưu lượng nước thải, thiết bị kiểm soát chất lượng nước thải; xuất phiếu giao nhận nước thải; ghi chép số liệu nước thải tiếp nhận;

c) Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đưa nước thải vào công trình, thiết bị chứa nước thải; qua trạm rửa xe để đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi ra khỏi cơ sở xử lý.

3. Xử lý nước thải

a) Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học, lắng, lọc, khử trùng hoặc phương pháp phù hợp khác đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường để tái sử dụng hoặc xả ra môi trường theo quy định;

b) Bơm bùn từ quá trình xử lý hoá lý, xử lý sinh học, lắng lọc về bể chứa bùn, phun chế phẩm khử mùi; ép hoặc vận chuyển về các ô chôn lấp hoặc mang đi xử lý theo quy định;

c) Vận hành hệ thống quan trắc, giám sát nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu quan trắc về cơ quan quản lý môi trường theo quy định.

4. Kết thúc ca làm việc

a) Kiểm kê, kiểm tra, bàn giao máy móc, thiết bị, vật liệu, dụng cụ lao động cho ca tiếp theo;

b) Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

c) Vệ sinh môi trường, máy móc thiết bị tại từng bộ phận khi hết ca làm việc;

d) Quét dọn chất thải tại các đường giao thông nội bộ, hành lang, khu vực tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; khơi thông hệ thống mương thoát nước; phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng;

đ) Thống kê, báo cáo các thông tin, số liệu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

CHƯƠNG III

# ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, VỆ SINH CÔNG CỘNG

PHẦN I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC DỊCH VỤ

VỆ SINH CÔNG CỘNG

CC1.01 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc;

- Di chuyển công cụ thu gom rác đến điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng;

- Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng;

- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.01 | Công tác duy trì đường phố ban ngày bằng thủ công | 01 NC II IV | 1,020 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 1,020 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 1,020 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 1,020 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 1,020 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 1,020 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 1,020 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 1,020 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,510 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 1,020 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,510 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 1,020 |
| 12 | Xe đẩy tay | cái | 24 | 1,020 |
| 13 | Giỏ cần xé | cái | 12 | 1,020 |

Ghi chú:

- Định mức này  áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công với qui định thực hiện 2 bên lề.

- Định mức này qui định hao phí nhân công công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công của đô thị loại II. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KKV) tại bảng dưới đây:

| TT | Khu vực thu gom | Hệ số (KKV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đô thị loại III, IV, V | 0,94 |
| 2 | Khu dân cư nông thôn tập trung | 0,82 |
| 3 | Miền núi, vùng cao có địa hình dốc | 1,41 |

- Định mức này không áp dụng đối với các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh riêng (các tuyến phố cổ, tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến phố thực hiện "điểm" về đảm bảo vệ sinh môi trường)

CC1.02 Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công

Công tác quét, gom rác trên đường phố bằng thủ công

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc;

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Quét rác trên đường phố, gom thành từng đống nhỏ;

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có);

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè;

- Hốt xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa;

- Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng;

- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng;

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định

Công tác quét, gom rác trên hè bằng thủ công

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc;

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Quét rác trên vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ;

- Quét nước ứ đọng trên vỉa hè (nếu có);

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè;

- Hốt xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa;

- Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng;

- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng;

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/10.000 m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quét đường | Quét hè |
| CC1.02 | Công tác quét, gom rác trên đường phố bằng thủ công | 01 NC II IV | 2,128 | 1,531 |
|  |  |  | 10 | 20 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đvt | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (công đơn/10.000 m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 2,128 | 1,531 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 2,128 | 1,531 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 2,128 | 1,531 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 2,128 | 1,531 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 2,128 | 1,531 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 2,128 | 1,531 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 2,128 | 1,531 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 1,064 | 0,765 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 2,128 | 1,531 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 1,064 | 0,765 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 2,128 | 1,531 |
| 12 | Xe đẩy tay | cái | 24 | 2,128 | 1,531 |
| 13 | Giỏ cần xé | cái | 12 | 2,128 | 1,531 |

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.

- Định mức này áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với qui trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên vỉa hè (đối với quét hè) và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước (đối với quét đường).

- Định mức này qui định hao phí nhân công công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công của đô thị loại II. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo hệ số (KKV) tại bảng dưới đây:

| TT | Khu vực thu gom | Hệ số (KKV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đô thị loại III. IV, V | 0,94 |
| 2 | Khu dân cư nông thôn tập trung | 0,82 |
| 3 | Miền núi, vùng cao có địa hình dốc | 1,41 |

CC1.03 Công tác quét đường phố bằng cơ giới

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động

- Xe ôtô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới điểm quét đỗ cách mép vỉa 0,2m - 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.

- Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút đạt từ 4km/h - 5km/h.

- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi qui định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.03 | Công tác quét đường phố bằng cơ giới | 01 LX III | 0,034 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô quét hút | 5m3-7m3 | 0,034 |

3. Định mức dụng cụ lao động lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,034 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,034 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 0,034 |
| 4 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,034 |
| 5 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,034 |
| 6 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,017 |
| 7 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,034 |
| 8 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,017 |
| 9 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,034 |

4. Định mức sử dụng vật liệu

| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao cho 1km thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi quét hút | Bộ | 0,003 |
| 2 | Nước sạch | m3 | 0,151 |

5. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel ô tô quét hút công suất 5m3-7m3 | Lít | 1,694 |

CC1.04 Công tác duy trì vệ sinh ngõ, xóm bằng thủ công

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.

- Di chuyển công cụ thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom

- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết qui định.

- Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.

- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.04 | Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công | 01 NC II IV | 1,020 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 1,020 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 1,020 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 1,020 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 1,020 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 1,020 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 1,020 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 1,020 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,510 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 1,020 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,510 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 1,020 |
| 12 | Xe đẩy tay | cái | 24 | 1,020 |
| 13 | Giỏ cần xé | cái | 12 | 1,020 |

| 3 | Định mức sử dụng vật liệu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao cho 1km |
| 1 | Bao tải 25kg | cái | 3,000 |

Ghi chú:

- Định mức này áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m. Đối với ngõ xóm có chiều rộng < 1,5m xe cải tiến không thể tiếp cận thì được bổ sung vật liệu bao tải 25kg với hao phí 3 cái/1km.

- Định mức này qui định hao phí nhân công công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công của đô thị loại II. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KKV) tại bảng dưới đây:

| TT | Khu vực thu gom | Hệ số (KKV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đô thị loại III, IV, V | 0,94 |
| 2 | Khu dân cư nông thôn tập trung | 0,82 |
| 3 | Miền núi, vùng cao có địa hình dốc | 1,41 |

CC1.05 Công tác xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên công cụ thu chứa di chuyển ra điểm tập kết rác lên ôtô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy;

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi qui định;

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.05 | Công tác xúc chất thải rán sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công | 01 NC II IV | 0,698 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | bộ | 6 | 0,698 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,698 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,698 |
| 4 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 0,698 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,698 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,698 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | bộ | 1 | 0,698 |
| 8 | Ủng cao su | cái | 12 | 0,349 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,698 |
| 10 | Quần áo mưa | km | 12 | 0,349 |
| 11 | Áo phản quang | công | 12 | 0,698 |

CC1.06 Công tác xúc chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác;

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung;

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe;

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben;

- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca.

1. Định mức lao động

| TT | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.06 | Công tác xúc chất thải rán sinh hoạt tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới | 01 LX III 01 NC II, IV | 0,009 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xúc công suất 16T/h | 16T/h | 0,009 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,009 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,009 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,018 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,018 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,018 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,018 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,009 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,018 |
| 9 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,009 |
| 10 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,018 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành máy đào gầu 1,25 m3 | Lít | 1,194 |

CC1.07 Công tác thu gom các xe đẩy tay sau ca công tác về kho chứa để vệ sinh

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Di chuyển đến các vị trí bố trí xe đẩy tay sau khi kết thúc ca công tác; kiểm tra, tập trung và thu gom xe đẩy tay tại các vị trí làm việc; sắp xếp, nâng và đưa xe đẩy tay lên xe tải để vận chuyển về kho chứa để vệ sinh.

- Trong quá trình thu gom, kiểm tra tình trạng xe đẩy tay, bảo đảm không còn chất thải, nước rỉ rác hoặc vật dụng khác trong thùng chứa; sắp xếp xe gọn gàng trên phương tiện, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và hạn chế chất thải rơi vãi.

- Vệ sinh, tập trung dụng cụ lao động và phương tiện về nơi quy định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/100xe) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.07 | Công tác thu gom các xe đẩy tay sau ca công tác về kho chứa để vệ sinh | 01 LX III 01 NC II, IV | 0,668 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Tải trọng | Mức tiêu hao (ca/100 xe) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ô tô tải thùng có mui, tải trọng 14 tấn | 14 tấn | 0,668 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/100 xe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 1,336 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 1,336 |
| 3 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 1,336 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 1,336 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,668 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 1,336 |
| 7 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,668 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 1,336 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/100xe) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành ô tô tải thùng có mui, tải trọng 14 tấn | Lít | 30,738 |

CC1.08 Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Di chuyển dụng cụ thu chứa đến nơi làm việc;

- Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông;

- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m;

- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách;

- Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng;

- Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng;

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.08 | Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công | 01 NC II IV | 0,677 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,677 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,677 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 0,677 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,677 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,677 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,677 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,677 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,338 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,677 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,338 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,677 |
| 12 | Xe đẩy tay | cái | 24 | 0,677 |
| 13 | Giỏ cần xé | cái | 12 | 0,677 |

Ghi chú:

Định mức này áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm)

- Định mức này qui định hao phí nhân công công tác duy trì dải phân cách của đô thị loại II. Đối với các đô thị khác, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KKV) tại bảng dưới đây:

| TT | Khu vực thu gom | Hệ số (KKV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đô thị loại III. IV, V | 0,94 |
| 2 | Khu dân cư nông thôn tập trung | 0,82 |
| 3 | Miền núi, vùng cao có địa hình dốc | 1,41 |

CC1.09 Công tác tưới nước, rửa đường

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động

- Xe lấy nước vào đúng vị trí qui định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao.

- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đậy nắp téc, khoá chặt.

- Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, bép chếch 5o, áp lực phun nước 5kg/cm2

- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình qui định.

- Sau khi xả hết téc nước xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên.

- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm qui định

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ô tô tưới nước 7m3 | Ô tô tưới nước 5m3 |
| CC1.09 | Công tác tưới nước rửa đường | 01 LX III | 0,199 | 0,279 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Dung tích | Mức tiêu hao (ca/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ô tô tưới nước | 7 m3 | 0,199 |
| 1 | Xe ô tô tưới nước | 5 m3 | 0,279 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ô tô tưới nước 7m3 | Ô tô tưới nước 5m3 |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,199 | 0,279 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,199 | 0,279 |
| 3 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,199 | 0,279 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,199 | 0,279 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,100 | 0,140 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,199 | 0,279 |
| 7 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,100 | 0,140 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,199 | 0,279 |

4. Định mức sử dụng vật liệu

| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (ca/km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ô tô tưới nước 7m3 | Ô tô tưới nước 5m3 |
| 1 | Nước thô | m3 | 7,000 | 7,000 |

5. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (ca/km) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ô tô tưới nước 7m3 | Ô tô tưới nước 5m3 |
| 1 | Dầu diesel vận hành Xe ô tô tưới nước | Lít | 5,183 | 6,408 |

CC1.10 Công tác vận hành hệ thống bơm nước cấp nước rửa đường

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ.

- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, téc chứa nước, đồng hồ đo lưu lượng nước, máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện bơm nước lên téc.

- Đóng mở van xả nước khi xe đến lấy nước.

- Định kì bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút, đồng hồ đo lưu lượng nước.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/100m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.10 | Công tác vận hành hệ thống bơm cấp nước rửa đường | 01 NC II IV | 0,449 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/100m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm công suất 24kW | 24kW | 0,131 |

3. Định mức dụng lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/100m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,449 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,449 |
| 3 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,449 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,449 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,224 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,449 |
| 7 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,224 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,449 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (kW/100m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện vận hành máy bơm | kW | 6,553 |

CC1.11 Công tác tua vỉa hè, dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp;

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch;

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa;

- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh;

- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định;

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.11 | Công tác tua vỉa hè, dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch | 01 NC II IV | 0,865 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/km thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,865 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,865 |
| 3 | Cào có cán | cái | 12 | 0,865 |
| 4 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 0,865 |
| 5 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,865 |
| 6 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,865 |
| 7 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,865 |
| 8 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,865 |
| 9 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,433 |
| 10 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,865 |
| 11 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,433 |
| 12 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,865 |
| 13 | Xe đẩy tay | cái | 24 | 0,865 |
| 14 | Giỏ cần xé | cái | 12 | 0,865 |

CC1.12 Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương, ao, hồ, sông, suối bằng cơ giới

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.

- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên Tàu, công việc được tiếp diễn.

- Khi túi lên tầu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.

- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc.

- Hết ca đưa phương tiện về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tầu ghe cho người trực.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.12 | Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương, ao, hồ, sông, suối bằng cơ giới | 01 TT II, II 01 NC II IV | 0,711 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu vớt rác 24 CV | 24CV | 0,711 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vợt cán dài | bộ | 6 | 0,711 |
| 2 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,711 |
| 3 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,711 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | km | 6 | 1,421 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | công | 6 | 1,421 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 1,421 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | Cái | 1 | 1,421 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,711 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 1,421 |
| 10 | Quần áo mưa | Bộ | 12 | 0,711 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành tàu vớt rác 24CV | lít | 4,537 |

CC1.13 Công tác vệ sinh thùng thu gom rác thải sinh hoạt

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng;

- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng;

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng;

- Lau khô bên ngoài thùng;

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/thùng) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.13 | Công tác vệ sinh thùng thu gom rác thải sinh hoạt | 01 NC II IV | 0,019 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/thùng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn chải | cái | 1 | 0,019 |
| 2 | Khăn lau | cái | 1 | 0,019 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,019 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,019 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,019 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,019 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,010 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,019 |
| 9 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,010 |
| 10 | Cây cọ rửa thùng | cái | 6 | 0,019 |

3. Định mức sử dụng vật liệu

| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao cho 1 thùng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sạch | m3 | 0,034 |
| 2 | Hóa chất tẩy rửa | lít | 0,008 |

CC1.14 Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ tại nơi làm việc.

- Vệ sinh rác thải khuôn viên nhà vệ sinh; chà rửa, vệ sinh các bồn cầu, lavabo, gương và các dụng cụ khác.

- Bảo vệ tài sản thuộc phạm vi nhà vệ sinh

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/Hố xí, bệ tiểu) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC1.14 | Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng | 01 NC II IV | 0,375 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/ Hố xí, bệ tiểu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,375 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,375 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,375 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,375 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,375 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,375 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,375 |

3. Định mức sử dụng vật liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao cho 1 hố xí, bệ tiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy vệ sinh | cuộn | 1,250 |
| 2 | Xà phòng | lít | 0,250 |
| 3 | Nước tẩy rửa | lít | 0,500 |
| 4 | Nước sạch | m3 | 0,300 |
| 5 | Điện thắp sáng | Kw | 0,100 |

CC2.01 Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng thủ công

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động và các dụng cụ lao động cần thiết khác.

- Di chuyển phương tiện thu gom, nhặt, vớt chất thải từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ đến vị trí thực hiện công việc theo lịch trình được phân công; di chuyển dọc ven bờ đến các khu vực có chất thải rắn trôi nổi, dạt vào bờ.

- Đối với khu vực bãi cát, bãi đất, công nhân đi bộ nhặt, gom chất thải rắn; Chất thải sau khi thu gom, nhặt, vớt được tập hợp và đưa lên phương tiện thu gom.

- Vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải thu gom được đến địa điểm tập kết đã quy định, nhân côn phối hợp vận chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển.

- Trong quá trình thu gom, cần phân loại chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

- Sau khi vận chuyển hết chất thải rắn lên bờ, di chuyển phương tiện đến vị trí vớt chất thải rắn, lặp lại công việc đến hết ca làm việc.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC2.01 | Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng thủ công | 01 NC II IV | 1,205 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 1,205 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 1,205 |
| 3 | Cào có cán | cái | 6 | 1,205 |
| 4 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 1,205 |
| 5 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 1,205 |
| 6 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 1,205 |
| 7 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 1,205 |
| 8 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 1,205 |
| 9 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,603 |
| 10 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 1,205 |
| 11 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,603 |
| 12 | Áo phản quang | cái | 12 | 1,205 |
| 13 | Xe đẩy tay | cái | 24 | 1,205 |
| 14 | Giỏ cần xé | cái | 12 | 1,205 |

CC2.02 Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng cơ giới (sàng cát bằng máy chuyên dụng)

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động, trang bị bảo hộ lao động. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy sàng cát, mức nhiên liệu và các thiết bị an toàn trước khi vận hành

- Di chuyển máy sàng cát đến khu vực thực hiện theo quy định.Vận hành máy sàng cát di chuyển theo tuyến trên bãi biển; thực hiện thu gom, sàng tách rác khỏi lớp cát bề mặt và trả cát sạch về bãi. Điều chỉnh hướng di chuyển, tốc độ và độ sâu sàng phù hợp với điều kiện thực tế của bãi cát; thu gom rác sau khi sàng vào bộ phận chứa của máy.

- Khi máy thực hiện hết phạm vi sàng, di chuyển sang khu vực tiếp theo theo quy định.

- Tiếp tục di chuyển và vận hành máy sàng cát tại các khu vực được phân công, lặp lại công việc đến khi hoàn thành khối lượng hoặc hết ca làm việc

- Di chuyển phương tiện, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện. Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC2.02 | Công tác thu gom rác trên bờ biển bằng cơ giới (sàng cát bằng máy chuyên dụng) | 01 LX III | 0,363 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Mức tiêu hao (ca/10.000m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy sàng cát chuyên dụng | 0,363 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,363 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,363 |
| 3 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,363 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,363 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,181 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,363 |
| 7 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,181 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,363 |

4. Định mức sử dụng vật liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao cho 10.000m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưới sàng cát | bộ | 0,00221 |
| 2 | Bộ trục xoắn | bộ | 0,00267 |

5. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành máy sàng cát | lít | 12,688 |

Ghi chú: Đối với các vị trí không tiếp cận được thực hiện bằng máy sẽ được áp dụng công tác thu gom rác trên bờ biển bằng thủ công

CC2.03 Công tác thu gom, vớt rác trôi nổi trên biển

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động và các dụng cụ lao động cần thiết khác.

- Di chuyển phương tiện thu gom từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện đến vị trí cần duy trì vệ sinh, vớt, gom chất thải theo lịch trình được phân công.

- Phương tiện thu gom di chuyển đến các khu vực cần duy trì, nhân công sử dụng dụng cụ thủ công đứng trên tàu vớt chất thải rắn trôi nổi, phân loại và cho lên phương tiện thu gom, tiếp tục di chuyển đến các khu vực cần duy trì đến khi đầy phương tiện thu gom, đủ trọng tải.

- Vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải thu gom được đến địa điểm tập kết đã quy định; nhân công phối hợp vận chuyển chất thải rắn từ phương tiện thu gom lên phương tiện vận chuyển.

- Trong quá trình thu gom, cần phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

- Sau khi vận chuyển hết chất thải rắn, di chuyển phương tiện đến vị trí thu gom, vớt chất thải tiếp theo, lặp lại công việc đến hết ca làm việc.

- Di chuyển phương tiện thu gom, dụng cụ lao động về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ phương tiện.

- Vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn 10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC2.03 | Công tác thu gom, vớt rác trôi nổi trên biển | 01 TT II, II 01 NC II IV | 0,741 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu vớt rác công suất 24CV | 24CV | 0,741 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mủng nan chèo tay | cái | 12 | 0,741 |
| 2 | Vợt có cán | cái | 6 | 0,741 |
| 3 | Sào có cán | cái | 6 | 0,741 |
| 4 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,741 |
| 5 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,741 |
| 6 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 1,482 |
| 7 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 1,482 |
| 8 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 1,482 |
| 9 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 1,482 |
| 10 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,741 |
| 11 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 1,482 |
| 12 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,741 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/10.000m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành tàu vớt rác | lít | 6,668 |

CC2.04 Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên biển vào điểm tập kết trên bờ bằng cơ giới

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động, dụng cụ lao động và kiểm tra phương tiện, thiết bị bảo đảm yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Di chuyển phương tiện vận chuyển từ điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ đến vị trí tiếp nhận chất thải rắn theo lịch trình được phân công.

- Đối với chất thải từ lồng bè nuôi trồng thủy sản, di chuyển phương tiện đến từng lồng bè nuôi trồng thủy sản để tiếp nhận và thu gom vào bao tải 50kg sau đó vận chuyển về điểm tập kết chất thải trên bờ.

- Phương tiện vận chuyển di chuyển đến các khu vực tiếp nhận chất thải rắn, tiếp nhận chất thải rắn từ các xuồng vớt chất thải để vận chuyển vào điểm tập kết chất thải rắn trên bờ, phương tiện vận chuyển tiếp tục di chuyển đến các điểm tiếp nhận theo quy định đến khi đầy phương tiện/ đủ trọng tải.

- Khi phương tiện vận chuyển cập bến, công nhân phối hợp vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải trên phương tiện vận chuyển lên bờ.

- Trong quá trình tiếp nhận chất thải rắn, cần phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế riêng để bàn giao cho cơ sở tái chế, tái sử dụng.

- Sau khi vận chuyển hết chất thải rắn, di chuyển phương tiện đến vị trí tiếp nhận chất thải rắn tiếp theo theo quy định, lặp lại công việc đến hết ca làm việc

- Kết thúc ca, di chuyển phương tiện và dụng cụ về điểm tập kết hoặc điểm lưu giữ; vệ sinh, kiểm tra và tập kết phương tiện, dụng cụ vào vị trí quy định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC2.04 | Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên biển vào điểm tập kết trên bờ bằng cơ giới | 01 TT II, II 01 NC II IV | 0,680 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu vận chuyển rác 33 CV | 33CV | 0,680 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,680 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,680 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 1,360 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 1,360 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 1,360 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 1,360 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,680 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 1,360 |
| 9 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,680 |

4. Định mức sử dụng vật liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao cho 1 tấn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bao tải 50kg | cái | 40 |

5. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành tàu vận chuyển rác 33CV | lít | 4,5 |

CC2.05 Vận chuyển phao xốp từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động, phương tiện và các thiết bị cần thiết.

- Di chuyển phương tiện từ điểm lưu giữ đến điểm tập kết phao xốp theo lịch trình; thực hiện dừng, đỗ và cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình tác nghiệp.

- Công nhân phối hợp vận chuyển, sắp xếp phao xốp lên phương tiện gọn gàng, tận dụng tối đa thể tích chứa; tiếp tục thu gom tại các điểm theo lịch trình cho đến khi phương tiện đạt tải trọng hoặc thể tích chứa.

- Vận chuyển phao xốp đến cơ sở tiếp nhận theo kế hoạch; thực hiện cân xác định khối lượng, xuất trình lệnh vận chuyển, nhận phiếu cân giao nhận và chuyển phao xốp vào đúng vị trí theo quy định của cơ sở tiếp nhận; thực hiện vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện các chuyến vận chuyển theo quy trình kỹ thuật và kế hoạch được phân công cho đến hết ca làm việc.

- Kết thúc ca, di chuyển phương tiện về điểm lưu giữ; kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện và dụng cụ về vị trí quy định, bàn giao cho ca tiếp theo.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | TT | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm /1m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC2.05 | 1 | Vận chuyển phao xốp từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận | 01LX III 01 NC II IV | 0,023 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Trọng tải | Mức tiêu hao (ca /1m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô vận tải thùng, trọng tải 2,5 tấn | 2,5 tấn | 0,023 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/1m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,047 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,047 |
| 3 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,047 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,047 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,023 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,047 |
| 7 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,023 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/1m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành ô tô trọng tải 2,5 tấn | lít | 0,255 |

Ghi chú: 1m3 phao xốp trong định mức được tính là thể tích phao xốp đã thu gọn/kẹp chặt tại điểm tập kết trước khi đưa lên xe

CC2.06 Bốc xúc chất thải rắn sinh hoạt từ tàu lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ bảo hộ lao động và các dụng cụ lao động cần thiết khác;

- Kiểm tra phương tiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông vận tải và bảo vệ môi trường theo quy định.

- Bốc xúc chất thải rắn từ phương tiện thu gom hoặc vận chuyển dưới bến lên bờ tại điểm tập kết bằng cơ giới.

- Lái xe xúc điều khiển gầu vào vị trí tiếp nhận chất thải trên tàu, chờ công nhân vận chuyển chất thải rắn trên tàu vào gầu xúc đến khi đủ tải trọng hoặc thể tích gầu, lái xe điều khiển gầu đưa chất thải rắn lên vị trí tập kết trên bờ, vun gọn chất thải rắn;

- Tiếp tục xúc chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình kỹ thuật tại điểm này cho đến hết ca làm việc, đảm bảo vệ sinh trong quá trình làm việc.

- Di chuyển phương tiện về điểm lưu giữ phương tiện;

- Kiểm tra, vệ sinh, tập kết phương tiện, dụng cụ lao động vào vị trí quy định;

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm /tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC2.06 | Bốc xúc chất thải rắn sinh hoạt từ tàu lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới | 01LX III 01 NC II IV | 0,033 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Dung tích gầu | Mức tiêu hao (ca /tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào 1 gầu bánh hơi, dung tích gầu 0,8m3 | 0,8 m3 | 0,033 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,033 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,033 |
| 3 | Găng tay bảo hộ lao động | bộ | 1 | 0,033 |
| 4 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,033 |
| 5 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,066 |
| 6 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,033 |
| 7 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,066 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành máy đào | lít | 1,107 |

CC3.01 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

Thành phần công việc

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi qui định.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công đơn/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC3.01 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công | 02 NC II IV | 0,459 |

2. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,459 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,459 |
| 3 | Thiết bị báo hiệu | cái | 6 | 0,329 |
| 4 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,459 |
| 5 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,459 |
| 6 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,459 |
| 7 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,459 |
| 8 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,231 |
| 9 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,459 |
| 10 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,231 |
| 11 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,459 |

CC3.02 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.

- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi qui định, giao ca

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC3.02 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng tại điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới | 01 LX III 01 NC II IV | 0,007 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xúc công suất 16T/giờ | 16T/h | 0,007 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,007 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,007 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,014 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,014 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,014 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,014 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,007 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,014 |
| 9 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,007 |
| 10 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,014 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành máy xúc công xuất 16T/h | lít | 1,329 |

CC3.03 Công tác vận chuyển phế thải xây dựng tại điểm tập kết đến điểm xử lý bằng xe < 10 tấn

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phế thải xây dựng.

- Khi phế thải được xúc đầy lên xe, vun gọn phế thải trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Thu gom, quét dọn phế thải rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe về bãi đổ rác.

- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành đổ rác theo đúng qui định trong bãi.

- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, di chuyển xe về bãi tập kết.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC3.03 | Công tác vận chuyển phế thải xây dựng tại điểm tập kết đến điểm xử lý bằng xe < 10 tấn | 01 LX III 01 NC II IV | 0,052 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Trọng tải | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải 10 tấn | < 10 tấn | 0,052 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Găng tay bảo hộ lao động | cái | 1 | 0,104 |
| 2 | Khẩu trang than hoạt tính | đôi | 1 | 0,104 |
| 3 | Ủng cao su | cái | 12 | 0,052 |
| 4 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,104 |
| 5 | Quần áo mưa | đôi | 12 | 0,052 |
| 6 | Áo phản quang | bộ | 12 | 0,104 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'Dầu diesel vận hành xe tải 10 tấn | lít | 2,425 |

Định mức được áp dụng tại khu vực đô thị loại II, III, IV, V

- Định mức tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng cao có địa hình dốc được điều chỉnh theo hệ số: KKV = 1,2.

- Định mức áp dụng cho cự ly thu gom cơ giới bình quân (15 km < L ≤ 20 km). Trường hợp cự ly thu gom cơ giới bình quân thay đổi, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KĐC) tại bảng dưới đây:

| TT | Cự ly (km) | Hệ số (KĐC) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 < L ≤ 15 | 0,95 |
| 2 | 15 < L ≤ 20 | 1,00 |
| 3 | 20 < L ≤ 25 | 1,11 |
| 4 | 25 < L ≤ 30 | 1,22 |
| 5 | 30 < L ≤ 35 | 1,30 |
| 6 | 35 < L ≤ 40 | 1,38 |
| 7 | 40 < L ≤ 45 | 1,45 |
| 8 | 45< L ≤ 50 | 1,51 |
| 9 | 50 < L ≤ 55 | 1,57 |
| 10 | 55 < L ≤ 60 | 1,62 |
| 11 | 60 < L ≤ 65 | 1,66 |

CC3.04 Công tác vận chuyển phế thải xây dựng tại điểm tập kết đến điểm xử lý bằng xe ≥ 10 tấn

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phế thải xây dựng.

- Khi phế thải được xúc đầy lên xe, vun gọn phế thải trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Thu gom, quét dọn phế thải rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe về bãi đổ rác.

- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành đổ rác theo đúng qui định trong bãi.

- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, di chuyển xe về bãi tập kết.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC3.04 | Công tác vận chuyển phế thải xây dựng tại điểm tập kết đến điểm xử lý bằng xe ≥ 10 tấn | 01 LX III 01 NC II IV | 0,058 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Trọng tải | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải ≥ 10 tấn | ≥ 10 tấn | 0,058 |

3. Định mức dụng lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Găng tay bảo hộ lao động | cái | 1 | 0,116 |
| 2 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,116 |
| 3 | Ủng cao su | bộ | 12 | 0,058 |
| 4 | Giầy bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,116 |
| 5 | Quần áo mưa | đôi | 12 | 0,058 |
| 6 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,116 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'Dầu diesel vận hành xe tải ≥ 10 tấn | lít | 2,652 |

Định mức được áp dụng tại khu vực đô thị loại II, III, IV, V

- Định mức tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng cao có địa hình dốc được điều chỉnh theo hệ số: KKV = 1,2.

- Định mức áp dụng cho cự ly thu gom cơ giới bình quân (15 km < L ≤ 20 km). Trường hợp cự ly thu gom cơ giới bình quân thay đổi, định mức được điều chỉnh theo các hệ số (KĐC) tại bảng dưới đây:

| TT | Cự ly (km) | Hệ số (KĐC) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 < L ≤ 15 | 0,95 |
| 2 | 15 < L ≤ 20 | 1,00 |
| 3 | 20 < L ≤ 25 | 1,11 |
| 4 | 25 < L ≤ 30 | 1,22 |
| 5 | 30 < L ≤ 35 | 1,30 |
| 6 | 35 < L ≤ 40 | 1,38 |
| 7 | 40 < L ≤ 45 | 1,45 |
| 8 | 45< L ≤ 50 | 1,51 |
| 9 | 50 < L ≤ 55 | 1,57 |
| 10 | 55 < L ≤ 60 | 1,62 |
| 11 | 60 < L ≤ 65 | 1,66 |

CC3.05 Xử lý phế thải xây dựng

Thành phần công việc

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Tiếp nhận phế thải xây dựng từ các phương tiện vận chuyển; ghi chép, xác nhận khối lượng và hướng dẫn phương tiện vào đúng vị trí đổ thải theo quy định.

- Hướng dẫn, điều tiết phương tiện ra vào khu vực xử lý, bảo đảm an toàn giao thông nội bộ, không gây ùn tắc trong quá trình tiếp nhận phế thải.

- Sử dụng máy móc, thiết bị để san ủi, vun gọn, tập kết phế thải xây dựng thành từng khu vực hoặc từng đống theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý, tái chế hoặc chôn lấp.

- Thực hiện phân loại phế thải xây dựng; thu hồi các thành phần có khả năng tái sử dụng, tái chế theo quy định.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý như phun nước chống bụi, thu gom phế thải rơi vãi, quét dọn và rửa đường nội bộ, bảo đảm vệ sinh khu vực xử lý.

- Tiếp tục san ủi, xử lý phế thải xây dựng theo quy trình kỹ thuật cho đến hết ca làm việc.

- Kết thúc ca, kiểm tra, vệ sinh phương tiện, máy móc, dụng cụ lao động; tập kết về nơi quy định và thực hiện bàn giao ca.

1. Định mức lao động

| Mã hiệu | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC3.05 | Xử lý phế thải xây dựng | 02 LX III 01 NC II IV | 0,038 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công xuất/Dung tích | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi 140CV | 140CV | 0,003 |
| 2 | Xe bồn nước 16m3 | 16 m3 | 0,003 |

3. Định mức dụng lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,038 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,038 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,115 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,115 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,115 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,115 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,058 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,115 |
| 9 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,058 |

4. Định mức tiêu hao nhiên liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu diesel vận hành Máy ủi 140CV | lít | 0,016 |
| 2 | Dầu diesel vận hành Xe bồn nước 16m3 | lít | 0,014 |

PHẦN II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC DỊCH VỤ

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

1. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

XL.2.3 Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất (bổ sung máy đầm chân cừu)

Thành phần công việc

Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý chất thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý chất thải, kết thúc ca làm việc.

1. Định mức lao động

| TT | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vận hành máy đầm chân cừu | 01 LX III | 0,0012 |

2. Định mức sử dụng máy móc thiết bị

| TT | Danh mục thiết bị | Công suất | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm chân cừu | 190 kW | 0,0012 |

3. Định mức dụng cụ lao động

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận hành máy đầm chân cừu |  |  |  |  |
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,0012 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,0012 |
| 3 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,0006 |
| 4 | Găng tay cao su | đôi | 1 | 0,0006 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,0006 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,0012 |
| 7 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,0006 |
| 8 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,0012 |
| 9 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,0006 |

Ghi chú: Định mức này là phần rà soát và bổ sung cho Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất (XL.2.3) đã được ban hành tại QĐ 36/QĐ-UBND

2. Vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

XL.5.10  Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành cơ sở xử lý nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bãi rác Lương Hòa công suất 186 m3/ngày

Thành phần công việc

- Tiếp nhận nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận nước thải, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý nước thải, kết thúc ca làm việc.

1. Định mức lao động

| TT | Hạng mục công việc | Định biên | Định mức (công nhóm/m3 nước thải) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiếp nhận nước thải |  |  |
| 1 | Tiếp nhận chất thải | 01 NC III.IV | 0,0033 |
| 2 | Thí nghiệm nước thải | 02 KS 3/8 | 0,0067 |
| II | Xử lý nước thải |  |  |
| 3 | Xử lý nước thải | 02 KS 3/8 02 NC III.IV | 0,0050 |

2. Định mức sử dụng công cụ dụng cụ

| TT | Danh mục công cụ | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/m3 nước thải) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tiếp nhận nước thải |  |  |  |
| 1 | Chổi có cán | cái | 6 | 0,00333 |
| 2 | Xẻng có cán | cái | 12 | 0,00333 |
| 3 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,00333 |
| 4 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,00333 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,00167 |
| 6 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,00333 |
| 7 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00167 |
| 8 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,00334 |
| 9 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00100 |
| 10 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00333 |
| II | Thí nghiệm nước thải |  |  |  |
| 11 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,00666 |
| 12 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,00666 |
| 13 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,00334 |
| 14 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,00666 |
| 15 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00200 |
| 16 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,00334 |
| 17 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00200 |
| 18 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,00666 |
| 19 | Găng tay chống Axit | đôi | 6 | 0,00666 |
| 20 | Kính bảo hộ | cái | 6 | 0,00200 |
| 21 | Đồ bảo hộ chống Axit | bộ | 6 | 0,00666 |
| 22 | Ủng hóa chất | đôi | 6 | 0,00200 |
| 23 | Trang phục hóa nghiệm | bộ | 6 | 0,00200 |
| III | Xử lý nước thải |  |  |  |
| 24 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 6 | 0,01900 |
| 25 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 6 | 0,03000 |
| 26 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 1 | 0,01500 |
| 27 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 1 | 0,03000 |
| 28 | Ủng cao su | đôi | 12 | 0,00750 |
| 29 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 6 | 0,01500 |
| 30 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,00900 |
| 31 | Áo phản quang | cái | 12 | 0,03000 |
| 32 | Găng tay chống Axit | đôi | 6 | 0,03000 |
| 33 | Kính bảo hộ | cái | 6 | 0,00900 |
| 34 | Đồ bảo hộ chống Axit | bộ | 6 | 0,03000 |
| 35 | Ủng hóa chất | đôi | 6 | 0,00750 |
| 36 | Trang phục hóa nghiệm | bộ | 6 | 0,00900 |

3. Định mức sử dụng vật liệu

| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao cho 1m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vôi bột (CaO) | kg | 0,3315 |
| 2 | Axit Sunfuric (H2SO4) | kg | 0,0465 |
| 3 | Sắt (III) clorua (FeCl3) | kg | 0,1701 |
| 4 | Natri hydroxit (NaOH) | kg | 0,3301 |
| 5 | Polime anion | kg | 0,0022 |

4. Định mức tiêu hao năng lượng

| TT | Danh mục năng lượng | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (kWh/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện năng tiêu thụ | kWh | 5,000 |

Ghi chú:

- Định mức này không bao gồm: (1) Ca máy vận chuyển bùn, (2) Vật liệu bảo dưỡng máy móc thiết bị, (3) Công tác sửa chữa khấu hao, thay thế các thiết bị của hệ thống xử lý, (4) Công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn.

- Định mức này tương ứng với nồng độ ô nhiễm trong nước thải được xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột B2.